1.	자동제어반

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록	- 사업자등록증
생산시설	<생산설비> ① 설계설비(CAD system) ② PLC,DCS,BAS system중 1개 이상의 Demo 장비(h/w 및 s/w package 포함) ③ 조립 및 배선공구 <검사설비> ① 오실로스코프 ② 직류전압, 전류발생기 ③ 저항가감기 ④ 캘리브레이터 ⑤ 디지털멀티테스터 ⑥ 계장신호측정기
	※ 미적용
생산인력
생산공정	※ 미적용
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국자동제어공업협동조합

2.	개폐기,절연수동 및 자동

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 330㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① 절연저항측정기 ② 가스리크 메타 ③ 내전압시험기 ④ 부분 방전시험기
	① 생산인원 10명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정	① 용접 ② 조립
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합

3.	리액터

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 250㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① KSC-4806 법정설비
	① 생산인원 10명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정 (필수공정)	① 권선 ② 철심 ③ 조립
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합

4.	무정전전원장치

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 165㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① KSC-4310 법정설비
	① 생산인원 7명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정 (필수공정)	① 설계 ② 조립 ③ 배선 ④ 조정 ⑤ 검사
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합

5.	발전기,디젤엔진

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 330㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① 부하시험설비(1,000kw 이상) ② 건조로 ③ 권선기 ④ 바란스머싱(1,000kw 이상) ⑤ 함침기 ⑥ 금형 ⑦ 선반 ⑧ 터닝머신(800Ø 이상 선반 대체 가능) ⑨ 래디알드링머싱 ⑩ 유압프레스
	① 생산인원 7명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정 (필수공정)	① 동체설계 ② 권선 ③ 조립 ④ 운전반제작 ⑤ 부하시험
기 타	① 코 아 - 20 (ton) 이상 ② 동 선 - 5 (ton) 이상 ③ 샤프트 - 5 (ton) 이상 ④ 주 물 - 10 (ton) 이상
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합

6.	배전반

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 264.46㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① 부스바 절단·절곡기 ② 전류계 ③ 전압계 ④ 3상 종합회로시험기 ⑤ 절연저항측정기 ⑥ 내전압시험기(50kv이상) *전류계,전압계는 일체형 또는 복합기능 보유계측기도 가능
	① 생산인원 5명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정 (필수공정)	① 부스바가공 ② 배선 ③ 시험
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합

7.	변압기

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 330㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① KSC-4306 법정설비 필수
	① 생산인원 10명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정 (필수공정)	① 권선 ② 철심 ③ 조립
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합

8.	애자

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 200㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① 토련기 ② 성형기 ③ 소성가마 ④ 인장하중기 ⑤ 흡습시험기 ⑥ 내전압시험기
	① 생산인원 5명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정 (필수공정)	① 성형 ② 소성 ③ 건조 ④ 조립 ⑤ 시험 ⑥ 포장
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합

9.	전압조정기

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 165㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① KSC-4310 법정설비
	① 생산인원 7명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정 (필수공정)	① 설계 ② 조립 ③ 배선 ④ 조정 ⑤ 검사
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합

10.	정류기,부동용

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 165㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① KSC-4310 법정설비
	① 생산인원 7명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정 (필수공정)	① 설계 ② 조립 ③ 배선 ④ 조정 ⑤ 검사
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합

11.	충전장치

□ 직접생산 확인기준
항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 제조시설 : 165㎡이상	- 사업자등록증 - 공장등록증
생산시설	① KSC-4310 법정설비
	① 생산인원 7명 이상
생산인력		- 건강보험가입 기준
생산공정 (필수공정)	① 설계 ② 조립 ③ 배선 ④ 조정 ⑤ 검사
기 타	※ 미적용
□ 관련조합 : 한국전기공업협동조합