KERI의 인력,정보,장비의 산업계 공동활용 현황

한국전기연구원 지식정보그룹

1. 서  론

전기연구원은 정부의 출연연구원으로서 전력사업 및 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성에 관한 조사․연구․시험을 종합적으로 수행하여 국가․사회․경제 발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공․보급함을 목적으로 설립되었기에 연구원이 보유하고 있는 인력, 정보, 장비를 산업계가 필요로 할 경우 최대한 지원하고 있다.

2. 부문별 보유현황

가. 인력현황(2003년말 기준)

구 분	연구인력 (점유율)	세부전공분야	산업지원 기술 분야
전기공학	175(72%)	전력계통, 제어계측, 전력전자, 전기재료, 전력통신, 전기광학	전기공학 전체 기술
재료공학	23(9%)	무기재료, 유기재료, 금속재료, 재료물성, 유기금속, 세라믹	신전기 이용기술 차세대형 전기기술
전자공학	14(6%)	광통신, 광응용, 전자파, 연상시스템, 마이크로파, 반도체	전기․정보융합기술 친환경․고신뢰 시스템기술
물리학	12(5%)	물리학, 결정학, 고체물리, 고온초전도	차세대형 전기기술
화학	7(3%)	고분자, 화학공학, 공업화학	신전기 이용기술
경제/경영	5(2%)	경제, 경영	친환경․고신뢰 시스템기술
기타	7(3%)	통계, 기계, 전자계산	전기․정보융합기술 친환경․고신뢰 시스템기술
계	243(100%)	-	-

참고 : 연구․기술직에 한함

나. 정보 보유현황

1) 장서 보유현황(‘03.11월말)

자 료 구 분	보 유 량	비 고
1. 단행본	10,995권	전기, 전자, 재료, 컴퓨터 등 국내.외 도서
2. 공업규격	13종	JIS, NEMA, JEC, JEM, BS, CCITT(규격CD-ROM, NETWORK 7종 : KS, IEC, ANSI, IEEE, UL, ASTM, NEMA)
3. 제본잡지	7,090권	국내․외 학술잡지를 합본한 자료
4. 특수간행물	5,680권	단행본, 보고서,잡지류가 아닌 비정기 자료
5. 학술잡지	340종	국내․외 학술잡지
6. 보고서 연구보고서 국제회의보고서	9,260권 5,740권	국내․외 연구기관 및 업체 등에서 연구한 자료 국제회의 Conference 자료
합 계	353종 38,765권	-

2)데이터베이스 구축현황

번호	데이터 베이스명	내용	구축 건수	URL
1	전기분야 전문 인력정보 DB	전기연구원의 전문인력에 대한 데이터베이스	166건	keri.re.kr/object/object.html
2	중전기기 통계 정보 DB	중전기기의 생산, 수출입, 성능평가, 규격 등의 통계정보 데이터 구축	-	magic.iin.co.kr keri.re.kr/object/object.html
3	전기분야 부품․소재정보DB	전기분야의 해외 신기술개발동향을 번역하여 데이터 베이스 구축	500건	mctnet.org
4	전기분야 웹 디렉토리 DB	전세계 전기전자 관련기관의 웹사이트에 수록된 웹문서를 발취하여 데이터베이스 구축	5,000건	kisti.re.kr/kisti/webportal/portal.jsp
5	전력수요관리 DB	전력분야의 통계정보	-	magic.iin.co.kr keri.re.kr/object/object.html
6	중소기업종합 정보DB	전기연구원의 인력, 장비 데이터를 데이터베이스 구축	450건	keri.re.kr/object/object.html
7	한국전기연구원 도서정보시스템	전기연구원에 소장된 도서정보를 데이터베이스 구축	-	keri.re.kr/bookdb/bookdb.html

다. 장비 보유현황

전기연구원의 주요업무는 전기산업 및 전력분야의 연구개발과 성능평가시험을 수행함에 따라 연구개발에 필요한 연구장비와 중전기기의 성능평가를 위해 저압에서부터 초고압까지 시험이 가능한 시험장비 및 설비를 보유하고 있다.  아울러 연구원이 보유하고 있는 장비 및 시설은 연구원 직원을 비롯하여 산업체, 기타 수요자가 발생하면 실비의 사용료만 지불하고 이용할 수 있도록 제도를 수립하여 시행하고 있다.

1)연구장비(263종)

순번	장 비 명		용도(주요기능)	사용료 (천원)	중소 기업	전화번호
1	BMI POWER PROFILER (ANALYZER)/3030A		Power Quality 측정(유,무효전력, 전압불평형, 고조파 등)	38		280-1313
2	Panel Meter Calibrator(단상)		정밀한 Calibration 시험용	34		280-1313
3	HVDC SIMULATOR PANEL/220V 3P 50Hz		HVDC 운전모의 시험 및 AC/DC 연계 계통해석 결과 검증용	33		280-1316
4	Dynamic Signal Monitor 200P		대형발전기 특성시험용	42		280-1318
5	Dynamic Signal Analyzer HP		동적 신호 해석기	36		280-1318
6	500MW급 축소형 발전기		발전기/제어기 시험용	37		280-1318
7	POWER ANALYZER		전압, 전류, 고조파 등의 전기품질 측정용	33		280-1330
8	MEMORY Hi CORDER/다기능 파형 분석기		4M WORD의 저장능력과 아날로그 8채널 디지털 16채널 전압전류 측정용	32		280-1330
9	DIGITAL POWER HITESTER		각상별 절연된 3상 전력측정용	32		280-1330
10	M/G SET /측 비틀림 2관성		축진동 모의실험용 발전기(시뮬레이터 연계)	38		280-1355
11	전력계통 시뮬레이터 설비		전력계통 모의실험용	44		280-1355
12	FACTS 축소모델 시험설비		FACTS 모의실험용	53	50%	280-1355
13	부하저항기		실험용 부하	32		280-1355
14	POWER HiTESTER		전기품질측정용	34		280-1332
15	전압가변시험장치		전원의 전압을 가변시켜주기위한 장치	41		280-1330
16	REAL TIME DIGITAL SIMULATOR		전력계통의 과동현상 분석 각종제어기설계 계전기등의 전력기기에 대한 시험 가능한 전력계통 해석용 디지털 시뮬레이터	74	50%	280-1336
17	감시제어 및 진단 운용 PANEL		초전도 발전기 계자코일 제어 및 감시 panel	34		280-1444
18	ARBITARY WAVEFORM GENERATOR		임의 파형 발생, 파형성분 분석, 내부채널시간 지연	31		280-1444
19	RELIABILITY WORKBENCH		제어기 신뢰도 해석 및 신뢰성 모의	33		280-1441
20	UNIVERSAL POWER ANALYZER		단상 및 삼상의 전압, 전류, 주파수, 전력 등을 측정	32		280-1471
21	CONTROL SYSTEM ANALYZER		아나로그, 디지털제어회로설계, 기능분석, 신호측정, TEST및 제어 특성 분석용으로 사용.	32		280-1443
22	DATA ACQUISITION SYSTEM		20channel,11,00Byte Memory,Sampling Rate: Max100KHz, 8Slot, 13Bit High Speed A/D Con.	33		280-1443
23	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE		1GHz, Single 2G/s 2Mpt, Quad 500MS/s 500 Kpt, 전원:AC90~250VAC Frequency Range:45~66Hz, Power	33		280-1444
24	AC POWER SOURCE		ㆍAC Input 110V~220V, 47~63HZ ㆍOutput Voltage:0~156/0~312V (L-N) ㆍOutput Bandwidth : 45~5KHz ㆍOutput Current : 단상 48Arms max, 삼상 16Arms max. ㆍOutput DC Offset : 5mV이하	33		280-1471
25	PRECISION COMPOMENT ANALYZER		ㆍFrequency Range:20~3MHz± 0.005%> 1800steps. ㆍBasic Accuracy:0.02% ㆍMeasuring Function : C,L,R,G,B, X,D,Q,Zθ ㆍMulti Frequency Mode, Graph Mode	32		280-1446
26	AC CALIBRATION SET		교류전압(1mV~1200V)과 교류전류(1mA~ 60A)를 광범위하게 출력하는 고정도 발생기	31		280-1471
27	INTERFERANCE ANALYZER(EMC-11)		저주파 잡음측정 및 분석(측정범위 : 16HZ~50KHZ)	36		280-1323
28	INTERFERANCE ANALYZER(EMC-30)		고주파 잡음측정 및 분석	43	50%	280-1323
29	LIGHTNING LOCATION SYSTEM (DIRECTION FINDER*4SET, NETWORK DISPLAY, 80286PC, NDS V2.0 SOFTWARE)		낙뢰 위치 실시간 감지	74	50%	280-1323
30	MAGNETIC SUSCEPTIBILITY TEST SYSTEM		자계내력시험 및 분석 (측정범위:20HZ~ 50KHZ)	33		280-1323
31	RF SUSCEPTIBILITY TEST SYSTEM		전계내력시험 및 분석 (측정범위 : 10KHZ~ 1GHZ)	45	50%	280-1323
32	NETWORK ANALYZER		회로의 전달특성 측정분석, 삽입손실, 반사손실등 측정분석, 파형측정 및 분석	34		280-1323
33	EMI FIELD INTENSITY METER		라디오 잡음전계 강도(RI)측정	:35		280-1322
34	250TON급 만능재료시험기(250TON 수평형)		송전용 금구류의 기계적 강도 특성 시험	75	50%	280-1343
35	EMF Monitoring system		60Hz 전, 자계 측정 및 분석시스템	32		280-1324
36	DPO(Digital Phosphor Oscilloscope)		신호및 전원파형측정	32		280-1323
37	Noise Measurement System 1set		전력설비 및 기타 전기설비에서 발생되는 가청소음 측정 및 분석시스템	34		280-1323
38	EMC Immunity Test System 1set		EMC 내력평가	53	50%	280-1323
39	EMP Meaduring System 1set with Standard Accessories		펄스파형 측정	47	50%	280-1323
40	SOIL THERMAL PROPERTY ANALYZER(LABFIFELD)		토양열특성(열저항률,열확산율,열만전도)측정용	38		280-1363
41	Oscilloscope(TDS5054 with Option TSY)		파형 측정 및 분석	43		280-1364
42	Power Source(345AMXT/UPC-32)		교류부식 실험용 전원 - Programmable output impedance - Harmonics Synthesis	38		280-1364
43	간이합성시험설비		시제품 성능평가	455	50%	280-1564
44	전자장 해석용 설비		전자장 해석	43	50%	280-1564
45	구조해석용 설비		구조해석	42	50%	280-1564
46	유체해석용 설비		유동해석	43	50%	280-1564
47	동특성해석시스템		유동해석	31		280-1564
48	유체해석용 설비		유동해석	31		280-1564
49	전자장 해석용 설비		2D,3D전자장해석	31		280-1564
50	기상용 오존 모니터		오존발생기 농도 측정 및 수율 계산	32		280-1577
51	Q-SWITCHED ND-YAG LASER SYSTEM		레이저 실험	39	50%	280-1458
52	PLASMA CHAMBER BODY & CONTROLLER		전기로 플라즈마를 발생시켜 MgO박막을 만드는 장치	33	50%	280-1492
53	POWER ANALYZER		소모 전기전력의 정밀 측정	31		280-1452
54	전리가스 실험장치		PDP용 MgO 성막장치	44	50%	280-1492
55	EUV CHAMBER VACUUM SYSTEM		레이저로 플라즈마를 발생시켜 극자외선 광을 얻는 실험에 사용되는 장치	32		280-1458
56	RF Generator		프로세스 플라즈마 현상의 방전연구 실험장치	32		280-1492
57	PROTECTIVE RELAY TEST			32		280-1416
58	DATA ACQUISITION SYSTEM		저주파 신호측정 분석	35		280-1412
59	IMPEDANCE ANALYZER용 DIELECTRIC		유전체 특성 측정	31		280-1412
60	RECORDING DATA ACQISITION SYSTEM		다채널 대용량 data 기록장치	34		280-1412
61	VME용 SMART IO SYSTEM		공정 설비 시뮬레이터 구성용	31		280-1416
62	전력변환시험기용 전압조정기		대전력 시험용 전원장치	33		280-1412
63	SIMULATOR용 VME SYSTEM		공정 설비 시뮬레이터 구성용	33		280-1416
64	ICE MASTER IN-CIRCUIT-EMULATOR		프로세서 H/W, S/W 에뮬레이터 개발용	31		280-1416
65	VISUAL LOGIC CONTROLLER SET		MICRO PLC LOGIC 개발용	31		280-1416
66	AUTOMATIC POWER SUPPLY TEST		전력부하 실험용	42	50%	280-1430
67	PROGRAMMABLE WAVEFORM DIGITIZER		단계적 파형분석 관측용	34		280-1430
68	SiC BOX FURNACE & CONTROLLER소내:32 소외:36					280-1430
69	VISICORDER OSCILLOGRAPH		DATA기록	33		280-1430
70	FFT/SURGE TEST SYSTEM		SURGE 시험용	36	50%	280-1430
71	SPECTRUM ANALYZER		역률측정, 유효무효 THD측정	37		280-1430
72	오실로스코프		Waveform 파악	32		280-1432
73	임의파형 발생기		시스템 테스트 부분과 센싱 전압전류를 발생시켜 실시간으로 원격감시를 할 수 있게 하는 장비	31		280-1412
74	MULTI-PROCESSEOR			31		280-1416
75	DNP Analyzer		자동제어반 개발지원용	34	50%	280-1412
76	DNP Library		자동제어반 개발지원용	31		280-1412
77	SNMP S/W		자동제어반 개발지원용	31		280-1412
78	VME / VRTX		자동제어반 개발지원용	34	50%	280-1412
79	Workstation #1(Unix)		자동제어반 개발지원용	31		280-1412
80	Workstation #2(Windows NT)		자동제어반 개발지원용	32		280-1412
81	DNP Start Kit		자동제어반 개발지원용	32		280-1412
82	GLASS MELTING FURNACE		고압전원장치	44		280-1430
83	FURNACE UNIT		유전가열장치	50		280-1430
84	MIG WELDING MACHINE DIGITAL AC WAVE		알루미늄 고속용접용 용접 전원장치	33		280-1412
85	DIGITAL OSCILLOSCOPE		데이터 계측 및 모니터링	35		280-1412
86	DIGITAL POSFER OSCILLOSCOPE		파형분석	31		280-1430
87	8" Vaccum chamber unit		플라즈마 분석용	32		280-1412
88	Power Logic Anaiyzer		전압,전류측정장비	36		280-1412
89	High speed camera recording media		플라즈마 및 용융현상 초고속 관찰	31		280-1412
90	Digital Motion Analyer,Model FASTCAM Utima 1024 16K		초고속 촬영 영상기록 및 편집장치	32		280-1412
91	횡축형전동기 선형모델 시험장치(DAS SYS, A SERVO SYS포함)		선형전동기의 추력 및 특성측정	36	50%	280-1480
92	OSCILLOSCOPE/LC534AM		신호의 파형 측정 및 분석	35		280-1483
93	다이나모메터용 BED		다이나모 시스템 분석	33		280-1483
94	대용량전동력 구동 성능평가 시스템		대용량 전동기의 성능 평가	83	50%	280-1486
95	IVR		대용량 전동력 특성시험용	53	50%	280-1486
96	D.A.S		대용량 전동력 특성시험용	35		280-1486
97	수변전 설비		대용량 전동력 특성시험용	45	50%	280-1486
98	전동력특성검출용 Power Analyzer		대용량 전동력 특성시험용	37		280-1486
99	Load Motor 구동용 시험용 인버터		대용량 전동력 특성시험용	34		280-1486
100	Load Motor 구동용 전력변환장치		대용량 전동력 특성시험용	51	50%	280-1486
101	Torque Sensor 및 Coupling		대용량 전동력 특성시험용	38	50%	280-1486
102	2[MW]급 전동력 구동용 Load Motor		대용량 전동력 특성시험용	185	50%	280-1486
103	1.1[MW] Drive용 3상3권선 Mold 변압기		대용량 전동력 특성시험용	36		280-1486
104	Digital Resistance Meter		대용량 전동력 특성시험용	31		280-1486
105	POWER ANALYZER		대용량 전동력 특성시험용	34		280-1486
106	인버터 부하용 TEST BED		전동기/인버터 성능분석	332		280-1486
107	TORQUE TRANSDUCER		대용량 전동력 특성시험용	32		280-1486
108	인버터 온습도 평가시스템		인버터의 온도/습도에 대한 내환경시험	36	50%	280-1485
109	WIDE-BAND POWER ANALYZER		대용량 전동력 특성시험용	34		280-1486
110	LOAD MOTOR FOR AC DYNAMOMETER		대용량 전동력 특성시험용	193	50%	280-1486
111	TORQUE TRANSDUCER		대용량 전동력 특성시험용	32		280-1486
112	다이나모메터 BED		전동기 및 인버터 성능평가	31		280-1485
113	Remote DAS System용 CT Pannel System		DAS System 시험용	31		280-1486
114	회생용 인버터		회생에너지 회수용	34		280-1485
115	내압시험기(20kV Class)		인버터 내압 시험기	32		280-1486
116	초고속 전동기 부하평가용 전동기		초고속 전동기 부하평가용	31		280-1485
117	토크 트랜스듀서		부하 토크 측정용	31		280-1485
118	Inverter for 1.1(MW) Load Motor 1set		1.1 MW 전동기 제어용	47	50%	280-1486
119	수평형 LINEAR MOTOR UNIT(450mmm)		선형전동기 성능평가용	32		280-1480
120	선형전동기 시험용Data Acquistion		선형전동기 DAS용	32		280-1480
121	고속전동기 Dynamo System		고속전동기 성능평가용	100	50%	280-1486
122	Protocol Analyzer		자동제어반 개발지원용	31		280-1486
123	Ethernet 기반 전동력 구동 감시제어 시스템		자동제어반 개발지원용	31		280-1486
124	THERMAL VIDEO SYSTEM		표면온도 측정	40	50%	280-1542
125	주파수 동적 신호측정기		파형 분석	33		280-1544
126	SCHERING BRIDGE		유전정접, 정전용량 측정	37	50%	280-1544
127	PD DETECTOR		부분방전 크기 측정	37	50%	280-1544
128	AC 내전압 시험기		전기적 시험 전원공급	36	50%	280-1544
129	Digital Phosphor Oscilloscope 1set with Standard Accessories		신호파형분석	33		280-1543
130	Laser Interferometer Positioning System 1set		이동변위측정	44	50%	280-1541
131	Digital Oscilloscope		신호파형수집 및 분석장치	35		280-1543
132	Recovery voltage measuring system (97131731-01)		일반측정용	32		280-1570
133	Digital Phosphor Oscilloscopes (DPO)		차단특성 시험용	31		280-1570
134	Partial Discharge Diagnose system (91131068-01)		부분방전 측정용	32		280-1570
135	DC high voltage power source (91131064-01)		일반시험전원	31		280-1570
136	Portable Capacitance and tan delta meter (91130987-01)		일반유전정접 측정용	32		280-1570
137	SPECTRUM ANALYZER		차단특성 시험용	31		280-1570
138	Pulse 발생 장치		입력신호 발생장치	32		280-1453
139	Development System for ARM7 Based Machine		ARM7 Core CPU Debugger System	38		280-1355
140	Network Signal Measurement System		digital/analog signal monitoring	42		280-1355
141	FTIP Jasco FT/IP-610 Plus		GAS 성분 분석	36		280-1453
142	Oscilloscope for UHF PD Measurement 1set		커플러 방전 측정	32		280-1578
143	고균등 열처리로 (High-homogeneous Heating furnace)		초전도선 및 코일 열처리	69	50%	280-1695
144	Magnet Field Mapping and Analysis System		초전도 마그네트 정밀 자장 측정 및 해석	67	50%	280-1694
145	NetWork Analyzer		각종 search 코일 및 rf 코일의 전기적 특성분석	45	50%	280-1694
146	Digital storage Oscilloscope		전류 및 전압 파형의 디지털 측정	39	50%	280-1694
147	Analyzing Recorder		전압 및 온도의 다-채널 측정	54	50%	280-1652
148	LCR Meter		코일의 LCR 측정	34		180-1658
149	Root Pump System		저온 용기의 진공 배기	32		280-1652
150	PPMS(Physical Properties Measurement System)		초전도체의 전자기특성 정밀 분석	56	50%	280-1699
151	무헬륨 마그네트		상온보아에서 강자장을 이용한 측정	110	50%	280-1695
152	마그네트 정밀전원		정밀 초전도 마그네트의 여자 운전	35		280-1692
153	FRP Cryostat		저온 실험 용기	38	50%	280-1653
154	대용량 초전도 마그네트 전원장치		대용량 초전도 마그네트의 여자 운전	62	50%	280-1658
155	고온초전도체용 대형 소결로		수백m급 고온초전도선 제조	51	50%	280-1695
156	Advanced rolling system		고Jc 고온초전도 평각선 및 장선 가공	34		280-1695
157	연속 절연 장치		고온초전도선재 절연 코팅	37		280-1653
158	대형테이프 성형장치(Large Scale Tape Rolling Machine)		고온초전도체 대구경 및 고정밀 가공	54	50%	280-1695
159	12 Tesla 고자장 마그네트		12T 고자장 마그네트를 이용한 실험	36		280-1653
160	X-ray diffractometer with 2-d detector		결정조직 배향성 및 집합조직 분석	101	50%	280-1681
161	Opera 2D, 3D Program		각종 초전도기기의 전자장해석 및 설계	41	50%	280-1652
162	초전도선재 신선용 쌍두신선기		초전도선재 신선	34		280-1695
163	AC Power Supply 1set		각종 초전도 기기에 교류특성 평가용 전원	82	50%	280-1652
164	저손실 다목적 Cryostat		대형 초전도 마그네트 및 초전도기기 특성평가를 위한 극저온실험용 크라이오스테트	35		280-1652
165	Thermal Shock Temperature Cycling Tester		2차전지 안전성 시험	44	50%	280-1664
166	Mix Coater		극판코팅	37		280-1661
167	Multi-Cycling Battery Test System 1set		2차전지 성능시험	59	50%	280-1664
168	DS6200 GC Main Frame Set		유기전해액 분석용	32		280-1662
169	화염 및 폭발시험기		2차전지 안전성 시험	34		280-1664
170	충방전시험기		전지충방전 특성 평가	43	50%	280-1663
171	ALB용 Vacuum Sealing Chamber		pouch형 전지의 진공씰링	37		280-1663
172	hot roll press		Li 2차전지용 전극 및 bicell 열압착	35		280-1667
173	EIS Measurement 1set		전지 및 커패시터의 교류 임피던스의 측정	40		280-1663
174	드라이 분위기 제어장치 시스템		Li 2차전지 제조	58	50%	280-1667
175	고온외부단락시험기		2차전지 및 supercapacitor 안전성 시험	33		280-1664
176	저노점 드라이 룸		전지재료 및 전지 기술개발용	59	50%	280-1662
177	Assembly Machine		아연/공기전지 단전지조립기	32		280-1664
178	수동 Grooving기		Supercapacitor cell 조립	34		280-1668
179	Rotary Evaporation System		Chamber 내부 감압	31		280-1663
180	EV BATTERY TESTER I		EV battery 성능시험	32		280-1664
181	EV BATTERY TESTER II		EV battery 성능시험	32		280-1664
182	EV BATTERY TESTER III		EV battery 성능시험	44		280-1664
183	VIBRATION TESTER		EV battery 진동시험	42		280-1664
184	IMPEDANCE ANALYZER I		전지impedance 측정	46		280-1667
185	IMPEDANCE ANALYZER II		전지impedance 측정	49		280-1667
186	EV BATTERY TESTER IV		EV battery 성능시험	89	50%	280-1664
187	DRY BOX I		불활성 분위기 유지	56	50%	280-1664
188	CHARGE/DISCHARGE MULTITEST		전지 충방전 특성 시험	31		280-1664
189	MULTI CYCLING BATTERY TEST SYSTEM		전지 성능시험	31	50%	280-1664
190	DRY BOX II		불활성 분위기 유지	54	50%	280-1664
191	ULTRASONIC METAL WELDING UNIT (초음파금속용접기)	고체고분자전해질리튬전지(LPB)의 최종목표인 4Ah 급의 LPB개발을 위하여 여러 개의 단위전지를 적층하여 각형 LPB를 제조하는데 이때 각 단위전지의 탭들과 리드선과의 용접시 2개이상의 탭을 용접하고, 금속박막 수십매를 단번에 용접하기 위함.		38	50%	280-1667
192	고속충방전기		충전, 대기, 방전의 상태를 진행순서와 반복횟수를 설정하여 자동으로 시험가능	33		280-1668
193	BATTERY TESTING SYSTEM(충방전 시험기)		차세대 소형전기(LIB, LPB, MiMH)의 성능평가와 안전성 평가를 위한 2차전지 충방전 시스템으로 전압과 전류의 고정밀 제어가 가능하고 주변온도에 대한 장비특성이 변하지 않음.	31		280-1664
194	리튬이온전지 조립기		18650 원통형 전지 조립	43	50%	280-1662
195	LAMINATOR WITH ROLL PRESS SYSTEM		Pouch Cell 조립	40	50%	280-1667
196	STACKING GUIDE SYSTEM		Pouch Cell 조립	32		280-1667
197	항온항습조		220V 60Hz -50℃~100℃ 30%~98%RH	34		280-1663
198	BATTERY TEST SYSTEM		10V-5A	32		280-1664
199	SCANNING ELECTRON MICROSCOPE		표면, 정성, 정량분석	80	50%	280-1612
200	염무분무 복합 열화 시험장치		절연물 복합 열화 및 누설전류 측정	47		280-1674
201	PLATEN PRESS		유무기 시편 제조	45	50%	280-1613
202	VACUUM MIXING SYSTEM		고점도 액상재료 혼합	36		280-1613
203	ZETA POTENTIAL & SUBMICRON PARTICAL SIZE ANALYZER		분말원료의 입도크기 분석	39		280-1674
204	MIXING ROLL		플라스택이나 고무의 첨가제 배합	43	50%	280-1613
205	DRY BOX SYSTEM		산화성물질 보관용	38		280-1613
206	Automatic cut-off machine		FRP cutting	10		280-1611
207	IMAGE ANALYZER		화상분석	35		280-1633
208	진공유도 용해로		금속 진공용해 및 주조	58	50%	280-1633
209	현미경 NICON EPIPHOT-300		이미지분석	35		280-1633
210	열전반도체 측정용 Z-METER		열전재료의 특성분석, 전기저항의 특성	32		280-1633
211	ANSYS 5.3		열-기계적응력특성분석,전자계해석,응력해석	40		280-1633
212	FLUX2D7.11		전자계 해석용 및 특성분석	35		280-1633
213	THERMAL FATIGUE MACHINE		금속재료의 열피로 시험	103	50%	280-1633
214	THERMAL ANALYSIS SYSTEM		열분석	61	50%	280-1612
215	VACUUM HOT PRESS FURNACE		진공중1000도 상태에서 가압	38		280-1633
216	비틀림시험기(TORSION TESTING MACHINE)		선재의G측정 비틀림횟수	31		280-1633
217	장척전선가열로		장척 전선의 가열 열화시험	34		280-1633
218	CuP 고온 강도 측정용 가열장치		고온인장시험용 전기로	31		280-1633
219	Power Frequency-Time Characteristic Test System(상용주파 TIME)		피뢰기동작책무시험	57	50%	280-1674
220	기밀흡습시험기		피뢰기용기 흡습/기밀시험	35		280-1674
221	과전과속열화시험기		피뢰기과전열화시험평가	92	50%	280-1674
222	유전가열장치			35		280-1611
223	ELECTRON PARAMAGNETIC Resonance Spectrometer		라딕칼 존재유무확인 및 반응경로연구	95	50%	280-1612
224	XRD(X선 회절기)		상(PHASE)분석	64	50%	280-1612
225	Surface Profiler(단차측정기)		박막 두께, 표면 단차 측정	44		280-1642
226	Network Analyser		회로망특성측정	41		280-1642
227	B-H METER		B-H 특성측정	59	50%	280-1642
228	VSM(VIBRATING SAMPLE MAGNETOMETER)		M-H CURVER TC 극저온에서의 자기적 성질측정	87	50%	280-1642
229	RF SPUTTERING SYSTEM		증착용	67	50%	280-1642
230	VISCOMETER		유기박막제조	49	50%	280-1623
231	SPUTTER (증착장치)		증착장치	49	50%	280-1621
232	TANNER TOOLS PRO		IC 설계, ㅣayout 설계	35		280-1623
233	반도체용 수평 열처리로		각종 반도체 재료의 분위기 열처리	32		280-1623
234	4-POINT PROBE		반도체 표면 저항 측정	38		280-1623
235	MASK ALIGNER		반도체 공정, 마스크 포토작업	60	50%	280-1623
236	확산로(6")		반도체 확산 공정로	36		280-1623
237	열/구조 해석 소프터웨어		열 및 구조 해석 프로그램	31		280-1623
238	고온반도체 공정로		SiC반도체 열처리, Al 확산로	32		280-1623
239	ISE TCAD		반도체 소자 설계	39		280-1623
240	NANOSPEC		박막두께 측정	45	50%	280-1623
241	GLASS VISCOMETER		산화물유리의 고온점도 측정	48	50%	280-1625
242	AUTOMATIC PRESS		분말의 자동 아불 성형	39		280-1625
243	PLASMA ETCHING MACHINE		건식식각	33		280-1623
244	고온 ACTIVATION FURNACE		이온주입후 열처리	38		280-1621
245	SEMICONDUCTOR PARAMETER ANALYZER		반도체 특성 평가	60	50%	280-1621
246	8" MANUAL PROBE STATION		반도체 특성 평가	40		280-1621
247	HOT-COLD STAGE		반도체 특성 평가	32		280-1621
248	STEREOMICROSCOPE & METRICS-ICS S/W		반도체 표면 검사	31		280-1623
249	SINGLE TUBE FURNACE		반도체 제조	37		280-1625
250	반도체 불순물 확산 장치		반도체 내 불순물 확산	31		280-1623
251	RTA SYSTEM(반도체 공정 CHAMBER)			34		280-1621
252	VIDEO MICROSCOPE IT SYSTEM		반도체 이미지 분석	31		280-1625
253	C-V 분석 SYSTEM		C-V 측정	43		280-1621
254	Digital Phosphor Oscilloscope		IGCT특성 분석용 500MHz, 4CH,	35		280-1532
255	WET STATION			32		280-1621
256	반도체 고온 확산로(Well Drive)			37		280-1621
257	반도체용 금속증착시스템			44	50%	280-1621
258	EMC Analyzer		전자파환경 측정	33		031-420-6177
259	Ethernet tester		이더넷 인터페이스장비 성능시험	36	50%	031-420-6177
260	PLC Home Network Test Facility		가전통신시험	32		031-420-6178
261	Picosecond Pluse Generator		통신시험	32		031-420-6179
262	Programmable Nose Generator (H)		전자파 통신환경 측정	32		031-420-6180
263	Programmable Nose Generator (L)		전자파 통신환경 측정	32		031-420-6181

2) 시험․검사 설비 현황(275종 6,385점)

번호	기기 또는 설비 명칭	사양, 분해능력 또는 정밀․정확도	수량
1	Partial discharge tests	․Noise-free transformer : 1 ψ 10 kVA 50 kV ․Coupling capacitor : 50 kV 1000 pF ․Voltage divider : 50 kV 33 ㏁ ․Capacitor for calibration : 100 pF ․M-G set(Δ-Y) Input 3 ψ 37 kW 380 V ․60 Hz Output 3 ψ 35 kVA 600 V 180 Hz ․Noise-free transformer : 3ψ 35 kVA 6～20kV	1
2	Temperature cycle tests	․Chamber : 60 ㎝(W)×65 ㎝(D)×50 ㎝(H) ․Range of temp. : -25 ℃ to +90 ℃ ․Temp. control : up / down 1 ℃/min.	1
3	냉열시험기	․Chamber : 1000 ℓ ․냉수조 온도조절법위: +15℃～0 ℃ ․온수조온도조절법위 : +15 ℃ ～98 ℃	1
4	인장시험기	․0～30000 ㎏	1
5	Digital multimeter	․0.1-1000 Vd.c. 10mV-1000Va.c.100μA-1A	1
6	Conductivity meter	․0-100 mS/m, Cell 103.4(m-1)	2
7	Peak volt-meter	․0-1000 kV Accuracy ±0.5 %	2
8	AC V-A meter	․0.15-30A, 30-750V	3
9	AC volt meter	․150/300V	14
10	AC ammeter	․0.5/1/2/5A	13
11	Active shunt	․Current probe	1
12	소음계	․0-130 dB	1
13	Double bridge	․1 mΩ-110Ω	2
14	Ratio meter	․1.0 - 111.111	2
15	Watt meter CAL.	․I : 0-50A, V:750V Frequency:50-400Hz	1
16	Ohm meter	․0-600 Ad.c./10mv	2
17	Distortion meter	․0.3-30 %	1
18	Digital insulation tester	․250/500/1000V 2000MΩ	1
19	Transformer ohmmeter	․5mA-5A, 2mΩ-2kΩ	1
20	Current transformer	․1500-1000-750-100-50-30-10/5A 15VA 0.2C	6
21	Potential transformer	․6600-3300/110V, 15VA 0.2C	6
22	Watt meter	․120/240V, 1/5A 0.5%	8
23	DC Ammeter	․1/3/10/30A	1
24	DC V-A meter	․1mA-30A, 50mV-1000V	4
25	AC/DC CAL.	․10mV-1000V, 1-100A	1
26	DC voltmeter	․0.3-10V	1
27	DC ammeter	․10-300 μA	1
28	Frequency meter	․120/240V, 100-300 Hz	1
29	External shunt	․750A 50 mV 0.2%	4
30	Standard shunt	․10A 100mV 50 ppm	3
31	Line current tester	․500/1000A 5%	6
32	Voltage divider	․4000 kV	1
33	Schering bridge	․1mΩ 50 ppm,	2
34	STD. resistor	․10 mΩ 50 ppm	1
35	STD. resistor	․0.1 Ω 50 ppm	1
36	STD. resistor	․1 Ω 50 ppm	1
37	STD. resistor	․10 Ω 50 ppm	1
38	STD. resistor	․100 Ω 50 ppm	1
39	STD. resistor	․1 kΩ 50 ppm	1
40	STD. resistor	․10 kΩ 50 ppm	1
41	STD. resistor	․100 kΩ 50 ppm	1
42	STD. resistor	․1 MΩ 50 ppm	1
43	Precision double bridge	․0.1 mΩ-111.1 Ω	1
44	Decade resistor	․10, 100, 0.01Ω±2%, 0.1Ω±0.2%	4
45	High resistor	․1kΩ-100GΩ±0.5%, 10GΩ±1.0%	1
46	Gas detector	․1ppm	1
47	Function-Gen.	․2.5kV 100GHz	1
48	온도기록계	․10 Channels	2
49	온습도기록계	․건구50℃, 습도 50℃(10-100%)	1
50	Digital PH-M	․1-10	1
51	Megger	․1000V 2000MΩ	1
52	AC/DC Current shunt	․2mA-20-200-2-20-100A/200mV 0.2%	1
53	충격전압발생기	․600kV 45kJ	1
54	주수설비	․3MX3M 10mm/분	1
55	내압기	․300kV 1A 연속정격	1
56	디지털스코프	․02mV-5V,150pf≤400Vp	1
57	Resistance bridge	․0.02-1.2x106Ω	1
58	온도상승시험	․1ψ100kVA±100%/5000A	1
59	온도상승시험	․1ψ125kVA±100%/15000 A	1
60	온도상승시험	․3ψ300kVA±100%/455A	1
61	M-G set	․1φ15 kVA 500 V 180 Hz	1
62	충격전류시험기(1)	․1/20㎲ - 5 kA ․8/20 ㎲ - 21 kA ․4/10 ㎲ - 70 kA ․30/90 ㎲ - 75 A	1 1 1 2
63	충격전류시험기(2)	․500, 1000㎲ - 150 A	1
64	충격전류시험기(3)	․2400 ㎲ - Class 3	1
65	상용주파전원설비	․1ψ20kVA, 6600V/220V	2
66	항온조(1)	․0～250 ℃	1
67	항온조(2)	․0～200℃	1
68	LCD-4	․전압, 누설 및 저항분 전류,전력손실	1
69	Thermal arraycorder(1)	․4channel - WR7800	1
70	Thermal arraycorder(2)	․8channel - WR1000	1
71	DC 내압기	․DC80 kV 5mA	1
72	오실로스코프(TDS420)	․4channel, 8bit, 100MS/s, 200㎒	1
73	오실로스코프(Ultima500)	․4channel, 8/12bit, 2GS/s, 500㎒	1
74	Current transformer(1080)	․Max. current 200kA, 0.005V/Amp	1
75	Current transformer(1330)	․Max. current 100kA, 0.005V/Amp	1
76	Current transformer(301X)	․Max. current 50kA, 0.01V/Amp	1
77	Current transformer(310)	․Max. current 5kA, 0.1V/Amp	1
78	Current transformer(4997)	․Max. current 5kA, 0.01V/Amp	1
79	Current transformer(110A)	․Max. current 10kA 0.1V/Amp	1
80	절연저항계(2426)	․1000, 500, 200V - 2000㏁(YEW)	1
81	Voltage divider(R100)	․100 kV 100kV: 1400V(HAEFELY)	1
82	AC내압기	․10kV, 50mA	2
83	온도기록계(UR180)	․type:4177 12point	1
84	내트래킹시험기 1	․경사평면법 IEC 60587, 0～6kV, 0～100mA	1
85	내트래킹시험기 2	․IEC 60112, 0～600V, TRACKVIS CEAST	1
86	내트래킹시험기 3	․RWDT, AC 10kV	1
87	내-아크시험기	․ASTM D 495, 12.5kV, ARCVIS CEAST	1
88	전자현미경	․HITACHI MODEL S-2700 ․배율 : 15～300,000배	1
89	에너지파장분석기	․HORIBA EX-200, 133eV/Si, 4Be～92U	1
90	열팽창계수측정기	․TMA2940 DUPONT INSTRUMENTS ․-160℃～1200℃	1
91	표면․체적저항 측정기	․HP4339 high resistance meter	1
92	유전율측정기	․대기온도～300℃ ․주파수 : 60Hz, 가속전압 : 0～2000V ․VETTINER AFP02-N	1
93	상용주파내전압 시험기	․1100kV 2A(연속) 1100kV 3A (30분) 2200kVA ․Voltage Divider : 1100kV 1000pF ․Preload Capacitor : 1100kV 1000pF ․AC Peak Voltmeter : 0～1600kV	1
94	부분방전시험기	․Model 5 ․Input Unit: No.1～12 ․Calibration Pulse ․Generator : 0～2500pC	1
95	RIV Detector	․0～5000㎶	1
96	뇌충격전압시험기	․4MV 300kJ ․Voltage Divider : 4MV ․Preload Capacitor : 4MV ․Sphere Gap: φ 1000	1
97	DC 내압기	․400kV 8mA 3.3kW	1
98	주수시험설비	․8mx12m, Nozzle수 1800개 ․순수제조장치: 5000Ω.m Max. ․Conductivity Meter : 0～10MΩ.m ․주수량계: 0～8mm/min	1
99	케이블시험용 수단말	․600kV ․순수제조장치: 5MΩ.m Max.	1
100	케이블시험용 C.T	․0～2000A	1
101	Oscilloscope	․TEK 2440	1
102	Schering Bridge	․0～3300㎌ ․Null Indicator : Type 5512 ․Auto. Regulator : Type 5511	1
103	레이저 온도계	․0～250℃	1
104	기압계	․0～1060hPa	1
105	표준분압기	․700kV	1
106	Impulse Voltage Measuring System	․Dr. Strauss	1
107	시험용변압기	․0～50kV, 5A	1
108	HAND OPERATED HYDRAULIC TOOL	․60～600 sq	1
109	PORTABLE HYBRID RECORDER	․30 channel	1
110	소형정밀선반	․정밀가공	1
111	DIGITAL PH METER	․3～13 pH	2
112	PORTABLE HYBRID RECORDER	․20 channel	4
113	400 kV 전압원	․6.6kV 350kVA, 17.5A 7000kVA	1
114	200 kV 전압원	․6.6kV 125kVA, 12.5A 2500kVA	1
115	50 kV 전압원	․440V 30kVA, 6A 300kVA	3
116	송전전류원	․송전급 시험용	1
117	배전전류원	․배전급 시험용	1
118	고압배전반	․6.6kV VCB 차단용	1
119	750 kVA 유입식 변압기	․6.6kV/220V,440V 750kV	1
120	저압변압기	․440V 80A, M/S 300A	10
121	AC PEAK VOLTMETER	․50kV	1
122	400 kV 표준 CONDENSOR	․400kV 50pF	1
123	50 kV 표준 ONDENSOR	․50kV 100pF	1
124	154 kV OF단말	․200sq	1
125	154 kV CV단말	․200sq	1
126	CAPACITANCE & TAN BRIDGE	․10 × e-5	1
127	STEREOMICROSCPE	․12/1	1
128	MICROFLEX		1
129	부하용 변류기	․관통형, 20kVA 2000A	18
130	CIRCULATING OIL BATH	․8구형	1
131	AGING TEST HAMBER	․표준형	1
132	AGING TEST HAMBER	․회전형	1
133	LCR METER	․±0.05×10-2	1
134	인장강도시험기	․200kgf, 0～500mm/min	1
135	MICROSCOPE & IMAGE NALYZING SYSTEM	․200/1	1
136	권선형 계기용변압기	․200VA,60Hz	2
137	FORCED CONVECTION DRY OVEN	․2층형	1
138	부하용 CT	․440A 30kVA 3000A	10
139	제어전원용 몰드변압기	․6.6kV/200V 110V 100kVA	1
140	ACB PANEL	․440V 2단적	1
141	유도전압조정기	․1상 150kVA 440V	2
142	중성선수밀시험기	․60/200/325/600sq	1
143	도체수밀시험기	․60/200/325/600sq	1
144	진공오븐	․-76mmHg/cm2	1
145	가교도시험기	․4구형	1
146	절연저항측정기	․106MΩ	1
147	Thermal calibrator		1
148	전자저울	․0.0001g	1
149	Digital Schering bridge	․2×10-5	1
150	확대투영기	․5～100배	1
151	Drive Motor	3상 6.6kV, 2000 kW, 1800 rpm	1
152	Short Circuit Generator	3상 18kV, 4000MVA, 50/60HZ	1
153	Permanent Magnet Generator	1kVA,3상 4극, 60HZ	1
154	Automatic Voltage Regulator	Solid state 3상 Bridge	1
155	thyristor	FT 500AH-80, 4000V,320A	1
156	Field Breaker	3상 600V, 32kA, 4000A	1
157	Excitation Transformer	3상 6.6kV/1100V 20000kVA	1
158	Back up breaker	3상 18kV, 63kA, 4000A	2
159	Making S/W	3상 18kV, 60kA, 4000A	6
160	Current limit Reactor	0.005～5.12Ω(11종)110kA～2kA 0.067s～3s	3
161	Short Circuit Transformer	1상 1000MVA 18kV/24-48-72-96kV	3
162	Low Voltage High Current TR	1상 15MVA 18kV/250-500-1000V	3
163	Speed control MOCB	7.2kV, 31.5kA, 2000A	2
164	Liquid Rheostat	5.5kW, 27000ι(2～0.05Ω)	1
165	Metal Rheostat	500A, 0.047Ω	1
166	Isolated Phase Bus	18kV, 110kA, 4000A	3
167	Y-D Cubicle	18kV, 60kA, 4000A	2
168	Disconnecting Swith	18kV, 110kA, 4000A 362kV, 63kA, 4000A	36 20
169	Lighting Arrester	23/47/57kV, 10kA 396/568/982kV, 10kA 28/43/74kV, 10kA 70/110/188kV, 10kA	12 2 3 6
170	가스 차단기	420kV,63kA,4000A 362kV,40kA,4000A / 242kV,80kA,4000A / 170kV,50kA,4000A	3 각 1
171	진공 차단기	36kV,31.5kA,2000A 25.8kV,25kA,1250A 15kV,40kA,2000A 7.2kV,40kA,2000A 7.2kV,20kA,1250A	1 3 1 2 8
172	공기 차단기	600V,30kA,1000A 250V,25kA,800A	7 1
173	Compressor	11kW, 30㎏/㎠ 5.5kW, 30㎏/㎠ / 50HP 10㎏/㎠ / 30HP 10㎏/㎠	3 각 1
174	Main Oil Pump Auxiliary Oil Pump Emergency Oil Pump Jacking oil Pump Vapour Extractor Oil Circulating Pump Cooling Water Pump	65kW 22kW 15kW 15kW/150㎏/㎠ 0.4kW 5.5kW 100HP	1 1 1 1 1 1 3
175	Cooling Water system	500RT	2
176	부하 저항	8Ω,20kV,2500A/0.5s, 54Ω,20kV,370A/0.5s 30Ω,75kV,5000A/0.5s, 10Ω,75kV,500A/0.5s 10mΩ,20kV,30kA/0.2s 100mΩ,20kV,10kA/0.2s 500mΩ,20kV,2kA/0.2s 1200Ω,60kV,50A/1s	3 13 3 3 3 3 3 3
177	부하 리액터	18Ω,200kV,600A/3s 25Ω,200kV,600A/3s 50Ω,200kV,600A/3s 100Ω,200kV,600A/3s 200Ω,200kV,600A/3s 400Ω,200kV,50A/3s 36Ω,60kV,50A/1s 40Ω,60kV,50A/1s 1200Ω,60kV,50A/1s 289Ω～65kΩ/80A～2A	3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
178	TRV 조정용 콘덴서	13.2kV, 0.25㎌	12
179	써지 보호용 콘덴서	18kV, 0.3㎌	36
180	Bushing	800kV 550kV 420kV 170kV 161kV 69kV 25kV	2 6 1 1 6 1 2
181	지지애자	345kV 154kV 100kV 66kV 22kV	11 221 636 682 2202
182	Battery charger	AC 440V/DC125V, 600A AC 440V/DC54V, 900A AC 440V/DC125V, 60A	1 1 3
183	소화설비	하론 1301 CO2 68ι	40 14
184	Sequence Timer	24CH,(step 1/100 Cycle)	1
185	진공 펌프	AC 220V, 0.5mbar	1
186	Transformer	6.6kV/440V, 1000kVA 6.6kV/380V, 300kVA 6.6kV/440V, 150kVA 440V/220V, 150kVA	1 1 1 1
187	M-G set	AC220V/AC220V, 20HP AC220V/DC0～175V,40HP	1 1
188	Crane	30/5ton, 102.5HP 25/5ton, 95HP 0.5ton, 2HP	1 1 1
189	Program Patch Panel	-	1
190	DS Control Board	-	1
191	Announcing Panel	-	1
192	Control Desk	-	1
193	CT	1500/5A, ±0.2%	3
194	SHUNT	6～300A, ±0.02%	6
195	High Voltage Probe	10～50kV, ±0.3%	3
196	Current Probe	0～20A	6
197	PT	6600/110V, ±0.2%	3
198	PT	3ø 40kV/110V, ±1.0%	1
199	PT	1ø 33kV/110V, ±1.0%	2
200	CT	2000/5A, ±1.0%	1
201	CT	15kA/5A, ±5.0%	3
202	CT	5kA/5A	5
203	VD	CS 300kV	3
204	VD	RCR 400kV	3
205	VD	HRDCD 1000kV	3
206	Data Acquisition System	10MS/S, 14bits(0.012%)	38 channel
207	AC v-I standard	1mV - 1200V ±0.08% 1mA - 60A ± 0.08%	1
208	DC v-I standard	0 - 1200V±0.02-0.03% 0 - 36A ± 0.02-0.03%	1
209	Oscilloscope	500MHz 2channel, 8bit	1
210	Universal counter	100MHz ± 1Hz	1
211	Function generator	0.1 - 13MHz	1
212	main 콘덴서 뱅크 (C1)	3.7㎌	600
213	TRV 콘덴서 뱅크 (T1)	3.58㎌ 3.58(1/4*2+1/2)㎌ 3.7㎌	320 20 80
214	Main 콘덴서 뱅크 (C2)	6.4㎌, 56.25kVdc 3.2㎌, 56.25kVdc 1.6㎌, 56.25kVdc 0.8㎌, 56.25kVdc 0.4㎌, 56.25kVdc 0.2㎌, 56.25kVdc 0.1㎌, 56.25kVdc 0.05㎌, 56.25kVdc	40 8 8 8 8 8 8 8
215	TRV 콘덴서 뱅크 (T2)	6.4㎌, 56.25kVdc 3.2㎌, 56.25kVdc 1.6㎌, 56.25kVdc 0.4㎌, 56.25kVdc 0.2㎌, 56.25kVdc 0.1㎌, 56.25kVdc 0.8㎌, 56.25kVdc 0.05㎌, 56.25kVdc 0.025㎌, 56.25kVdc	32 16 8 8 8 8 8 8 8
216	Main 콘덴서 뱅크 (C3,C4)	6.4㎌, 56.25kVdc 3.2㎌, 56.25kVdc 1.6㎌, 56.25kVdc 0.8㎌, 56.25kVdc 0.4㎌, 56.25kVdc 0.2㎌, 56.25kVdc	56×2 8×2 8×2 8×2 8×2 8×2
217	TRV 콘덴서 뱅크 (T3,T4)	6.4㎌, 56.25kVdc 3.2㎌, 56.25kVdc 1.6㎌, 56.25kVdc 0.8㎌, 56.25kVdc 0.4㎌, 56.25kVdc 0.2㎌, 56.25kVdc 0.1㎌, 56.25kVdc 0.05㎌, 56.25kVdc	40×2 16×2 8×2 8×2 8×2 8×2 8×2 8×2
218	리엑터뱅크 (LV1)	4.09-16.8mH, 10kA 6.7mH, 10kA 6.72mH, 10kA 1.46-9.85mH, 10kA 0.053-4.450mH, 10kA 6.74mH, 10kA 17.0mH, 10kA 32mH, 1.7kA 64mH, 3.4kA	1 1 1 1 1 1 1 2 2
219	리엑터뱅크 (LV2, LV3, LV4)	4mH, 8.4kA 2mH, 8.4kA 0.5mH, 8.4kA 1mH, 8.4kA 8mH, 8.4kA 16mH, 1.7kA 32mH, 3.4kA 64mH, 6.8kA	2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3
220	저항 뱅크 (RT1, RT2)	0.5Ω, 16kV 1Ω, 32kV 2Ω, 62.5kV 4Ω, 125kV 8Ω, 225kV 16Ω, 225kV 32Ω, 225kV 64Ω, 225kV 128Ω, 225kV 256Ω, 225kV	2×2 " " " " " " " " "
221	저항 뱅크 (RT3, RT4)	0.125Ω, 4kV 0.25Ω, 8kV 0.5Ω, 16kV 1Ω, 32kV 2Ω. 62.5kV 4Ω, 125kV 8Ω, 225kV 16Ω, 225kV 32Ω, 225kV 64Ω, 225kV	2×2 " " " " " " " " "
222	콘덴서뱅크 방전용 덤핑 저항(RDC2, RDT2, RDT3, RDC4, RDT4)	75Ω, 30kV	16×5
223	콘덴서뱅크 방전용 덤핑 저항(RDC3)	108Ω, 120kV	4
224	SLF시험용 π 회로 리엑터	11.5-1283μH, 10kA (11.5/23/29/63.6/96/190/508 μH)	9
225	SLF시험용 π 회로 커페시터	215pF, 175kVdc 1014pF, 175kVdc 2588pF, 175kVdc 5213pF, 175kVdc	4×9 2×9 1×9 2×9
226	SLF시험용 Artificial line 리엑터 (LS)	9.78-93.74μH, 17kA 261.23-1514.56μH, 17kA/ 32.96- 373.36μH, 17kA 1991.56μH, 17kA 864.17μH, 17kA	1 1 1 1 1
227	SLF시험용 Artificial line 콘덴서 (C1)	20000pF, 90kVdc 10000pF, 90kVdc 5000pF, 90kVdc 2500pF, 90kVdc 1250pF, 90kVdc 630pF, 90kVdc 320pF, 90kVdc 160pF, 90kVdc 80pF, 90kVdc	1 1 1 1 1 1 1 1 1
228	SLF시험용 Artificial line 콘덴서 (C2)	40000pF, 35kVdc 20000pF, 35kVdc 10000pF, 35kVdc 5000pF, 35kVdc 2500pF, 35kVdc 1250pF, 35kVdc 630pF, 35kVdc 320pF, 35kVdc 160pF, 35kVdc	1 1 1 1 1 1 1 1 1
229	SLF시험용 Artificial line 리엑터(LR)	12.18μH, 0.6kA 11.06-53.97μH, 0.6kA 15.94-181.02μH, 0.6kA 88.56-754.94μH, 0.6kA	1 1 1 1
230	SLF시험용 Artificial line 리엑터(L2)	11.10μH, 0.6kA 86.63-751.87μH, 0.6kA 16.22-181.36μH, 0.6kA 9.14-51.61μH, 0.6kA	1 1 1 1
231	SLF시험용 Artificial line 저항(RL)	250Ω, 25kV 125Ω, 25kV 64Ω, 25kV 32Ω, 25kV 16Ω, 25kV 8Ω, 25kV	1 1 1 1 1 1
232	콘덴서뱅크 충전장치	440kV 450kV	1 2
233	충방전시험기	12 V, 10 mA (Accuracy : 0.05%)	14채널
234	충방전시험기	12 V, 100 mA (Accuracy : 0.05%)	10채널
235	충방전시험기	12 V, 1000 mA (Accuracy : 0.05%)	8채널
236	충방전시험기	10 V, 20 mA (Accuracy : 0.05%)	2채널
237	충방전시험기	10 V, 200 mA (Accuracy : 0.05%)	10채널
238	충방전시험기	10 V, 2 A (Accuracy : 0.05%)	24채널
239	충방전시험기	10 V, 10 A (Accuracy : 0.05%)	4채널
240	충방전시험기	14 V, 48 A (Accuracy : 0.05%)	8채널
241	충방전시험기	60 V, 10 A (Accuracy : 0.05%)	8채널
242	충방전시험기	60 V, 200 A (Accuracy : 0.05%)	4채널
243	충방전시험기	500 V, 10 A (Accuracy : 0.05%)	1채널
244	충방전시험기	60 V, 500 A (Accuracy : 0.05%)	1채널
245	충방전시험기	450 V, 300 A (Accuracy : 0.05%)	1채널
246	충방전시험기	6 V, 100 mA (Accuracy : 0.05%)	6채널
247	충방전시험기	5 V, 5 A (Accuracy : 0.05%)	40채널
248	충방전시험기	5 V, 10 A (Accuracy : 0.05%)	4채널
249	충방전시험기	10 V, 10 A (Accuracy : 0.05%)	4채널
250	충방전시험기	48 V, 60 A (Accuracy : 0.05%)	2채널
251	충방전시험기	30 V, 1500 A (Accuracy : 0.05%)	1채널
252	충방전시험기	20 V, 20 A (Accuracy : 0.05%)	48채널
253	단락/과충전시험기	Shunt : 50 mA, 3 kA, 단락회로저항 : <1.8 mΩ	1
254	낙하/충돌시험기	낙차 1.9 m, 환봉 7.9 mm, 낙차 61 cm, 중량물 9.1kg	1
255	관통/압착시험기	관통시험 : 침 φ 2.5-5mm, 관통력 165kN 압착시험 : 압착력 165kN	1
256	고온저장/ 가열시험기	사용온도범위 : 상온~200℃, 승온속도 5±2℃/분, Air Motor Circulation형	1
257	저압시험기	폭 160mm, 길이 175mm, 높이 620mm 수평 및 직립 양용형, 감압범위 10-3기압	1
258	진동시험기	~300kgf, ~100G, 5~4kHz, Max loading W 120kg	1
259	Impedance Spectrum Analyzer	40 u㎐ ~ 8 M㎐, 8V, >100 GΩ, <30 pF	2
260	버니어캘리퍼스	150mm	1
261	마이크로미터	50mm	1
262	Multimeter	100μA-12A., 200mV-1000V	1
263	Calibrator (DC Voltage Source)	0-12V	1
264	충격시험기	4～30 ms, ~300G	1
265	항온챔버	-50～200 ℃	9
266	대용량 전동력 구동 성능평가 시스템	1 MW	1
267	전력 구동장치용 토크센서	1,100 kW, 6125, 5,000 rpm	1
		200 kW, 764.4 Nm, 10,000 rpm	1
		75 kW, 186.2 Nm, 10,000 rpm	1
		50 kW, 164.6 Nm, 5,000 rpm	1
268	DAS system		1
269	Hybrid Recorder		2
270	Inverter	300 kW	1
271	I.V.R	75 kVA	1
272	I.V.R	3 MVA	1
273	Load Motor	75 kW	1
274	Load Motor 구동용 전력변환장치		1
275	Power Analyzer	High 0.05% basic accuracy Wide bandwidth measurements(DC and 0.1Hz to 1 MHz)	1
		0.1% Accuracy Wide measurement bandwidth (DC, up to 2 MHz).	1
		Frequency range DC to 1MHz Highest precision (0.05% for current and voltage measurements, 0.1% for power measurements)	1

3. 부문별 활용실적 및 방법

가. 인력부문

▶활용실적

전기연구원의 전문인력은 243명으로 이가운데 전기공학 인력이 175명인 72%를 점유하고 있다.

이러한 인력구성을 기반으로 연구원은 뚜렷한 선행연구 실적이 없는 상태에서 기업이 연구과제 착수 시점부터 직접 참여 해당 연구성과를 상업적으로 활용하여 매출실적이 발생한 경우나, 매출실적은 없으나 연구결과가 생산공정에 활용될 수 있게 하는 기업화․실용화 지원을 추진하고 있으며, 연구원이 기술개발을 하여 일정수준의 완성도를 갖춘 선행적 연구성과를 제3의 기업에 성공적으로 이전하여 활용, 확산하는 기술이전을 추진하고 있다.

구 분	2000년	2001년	2002년	2003년
기업화․실용화 실적(건)	45	52	56	61
기술이전 실적(건)	45	50	53	58
합 계	90	102	109	119

▶활용방법

연구원의 전문인력을 활용하고자 하는 수요자는 연구원 홈페이지의 전문인력정보에서 전문분야별 전문가를 검색하여 기본적인 정보를 입수하여 연구원에 전화, E-mail 등의 문의를 통하여 필요로 하는 기술에 대한 기술자문, 기술지도, 공동연구개발 등을 요청할 수 있다.

나. 정보부문

▶활용방법

1) 도서정보

가)도서정보 이용자격

- 연구계, 학계, 산업계 종사자자는 신분증을 제시한 후 이용 가능

나)이용시간

구 분		이용시간
하절기(3월～10월)		09:00～18:00
동절기(11월～2월)		09:00～17:00
근무토요일	첫째주, 셋째주	09:00～16:00(하절기)
		09:00～15:00(동절기)
	다섯째주	09:00～13:00

다) 이용방법

- 본인이 직접 자료를 찾는 개가식으로 운영

- 방문 열람시 컴퓨터로 내부정보를 검색하여 소장사항 확인 후 청구기호로 찾음

- 인터넷 검색시에는 연구소 홈페이지-기술정보-내부정보검색을 활용

2) 데이터베이스

연구원에서 개발한 각종 데이터베이스는 연구원 홈페이지의 「자료서비스」 메뉴의 「전문DB Link」Sub Menu에 Link되어 있어 이용자 누구나 활용할 수가 있다.

그러나 2003년도에 개발한 「전기분야 부품소재정보DB」와 「전기분야 웹디렉토리 DB」는 현재 연구원 홈페이지에 Link가 아니 되어 관련 URL을 입력한후 정보를 검색할 수 있다.

연구원 홈페이지에는 연구원에서 개발한 데이터베이스 이외에도 「특허DB」와 「에너지정보DB」를 Link하여 정보를 제공하고 있다.

다. 장비부문

▶활용방법

-. 연구장비 : 시험설비 및 장비를 제외한 연구개발을 위하여 보유하고 있는 장비를 사용할 경우 내․외부인 구분없이 「장비사용 업무지침」에 의거 사용할수 있으며 비용은 실비로 절차에 의거 납부하면 된다.

-. 시험설비 및 장비 : 연구장비를 제외한 시험업무를 위하여 보유하고 있는 설비 및 장비를 사용할 경우 전기기자재시험업무규정, 단락연구시험업무규정 등에 의거 이용할 수 있으며, 비용은 연구원에서 산정한 시험료 납부 규정에 의거 금액을 지불하면 된다.

▶활용실적(2003년도 성능평가 시험 현황)

구 분	건 수	비 고
검수시험	25,095
개발시험	1,837
단락시험	341
검사시험	879
합 계	28,152