입찰공고번호 : 2008 - 28호

긴 급 입 찰 공 고

1. 입찰에 부하는 사항

입찰건명	현장설명 일 시	등록마감 일 시	전자입찰서 접수마감일시	비 고
일반 동력변압기 증설공사	2008.10.20 10:00 직원식당	2008.10.21 16:00	2008.10.22 10:00 (개찰11:00)	계약일로부터 ~ ‘08.12.24이내

※ 하자보수보증조건 : 기간(1년), 금액(계약금액의 5%)

※ 개찰장소 : 국가종합전자조달시스템(나라장터)

전산장애 발생시 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다.

2. 입찰참가 자격

가. 우리공단 회계규정 제183조 규정에 의한 유자격자로서,

우리병원에 이행보증보험증권, 현금등으로 입찰금액 5/100이상의 입찰보증금        을 제출한 업체

나. 본 입찰은 G2B전자입찰방식으로 집행되므로 국가종합전자조달 전자입찰등록

을 필한 업체.

다. 본 입찰은 주된영업사무소가 서울지역 소재업체에 한함.

라. 본 입찰은 600병상이상 종합병원의 계약용량 4000kw이상의 전기공사 실적         이 3년이내 있는 전기공사업체 이어야 함.

마. 본 입찰은 현장설명참가업체에 한함.

바. 미자격자가 고의로 입찰에 참가하여 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한자 또        는 고의로 무효의 입찰을 한 자에 해당한다고 판단된 경우에는 관계규정에 따라        부정당업자로 제재할 수 있습니다.

3. 입찰등록서류 : 2008년 10월 21일 16:00까지 우리병원 자재과에 납부

가. 입찰금액 5/100이상의 입찰 보증금 :

이행보증보험증권 또는 현금(입금증사본) 등 납부

나. 납품실적증명서 1부.

다. 청렴이행각서 1부.

※ 법인사업자등록번호 : 212-82-02382, 피보험자 : 한국보훈복지의료공단 서울보훈병원

현금 입금계좌 : 국민은행  082-01-0194-504,  팩스 : 02-483-5159

4. 입찰방법

가. 본입찰은 총액입찰(부가가치세 포함)로서 예정가격이하 최저가낙찰제 입니다.

나. 본 입찰은 전자입찰로만 집행하며, 전자입찰서는 반드시 국가종합전자조달시스        템 홈페이지(www.g2b.go.kr)의 전자입찰시스템을 이용하여 제출하여야 합니다.

다. 본 입찰은『전자입찰 입찰자 신원확인제도가 적용됨에 따라 개인인증서를 보유        한 대표자 또는 입대리인만이 입찰서 제출이 가능』합니다.

라. 전자입찰서 제출마감시간까지 조달청 서버에 도착하지 아니 하거나, 컴퓨터 인

식불능 등의 입찰서는 무효 처리합니다.

마. 전자입찰의 취소에 대한 의사표시는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별         유의서 제8조(전자입찰의 취소신청)에 의거 신청할 수 있습니다.

5. 낙찰자 결정방법

가. 2인 이상 입찰참가업체가 참가하는 입찰로 예정가격이하 최저가격투찰자를 낙찰         자로 결정

나. 입찰결과 낙찰이 될 수 있는 동일가격의 투찰자가 2인 이상인 경우 우리병원에

서 별도 지정한 일시, 장소에서 추첨에 의하여 낙찰업체를 선정

다. 유찰시 국가종합전자조달시스템(나라장터)에서 재입찰 실시합니다.

6. 내역서 열람

우리병원 자재과에서 열람하시거나 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr) 또는

우리병원 홈페이지(http//www.bohun.or.kr)에서 확인바랍니다.

7. 입찰보증금  납부 및 귀속 : 입찰유의서 제2조(입찰보증금) 참조

8. 입찰의 무효

가. 우리공단 회계규정 제224조에 의함.

나. 입찰등록서류를 등록마감일시까지 등록하지 아니한 입찰.

다. 입찰금액이 입찰보증금액의 5/100이상이면 무효로하고 차순위자를 낙찰자로합니다.

9. 기타사항

가. 낙찰자는 낙찰 후 5일 이내에 병원에 방문하여 계약을 체결하여야 하며, 정당한        사유없이 체결하지 않을 경우 입찰보증금 회수 및 부정당업자 제재 등 불이익을        받을 수 있습니다.

나. 입찰참가자는 조달청 전자입찰특별유의서, 입찰유의서, 계약일반조건, 시방서

기타 입찰에 필요한 사항을 입찰전에 숙지하고, 입찰에 참가하여야 하며 숙지

하지 못하여 발생하는 책임은 입찰자에게 있습니다.

다. 공고상의 규격,수량,단위는 부득이 시스템의 사정으로 기재된 사항이므로 투찰

시 별첨 물품내역서의 규격,단위,예정량을 참조하시기 바랍니다.

라. 전자입찰참가희망업체의 전산장비 준비 부족 등의 사유로 인하여 전자입찰등록

및 투찰이 곤란할 경우에는 조달청 국가종합전자조달시스템 Call Center              (1588-0800)에 문의하여 주시기 바라며, 장애발생에도 불구하고 문의를 하지 않         아 발생되는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

마. 입찰결과는 조달청 국가종합전자조달 홈페이지(www.g2b.go.kr)에서 확인하시기        바랍니다.

바. 기타 문의사항에 대하여 입찰 및 계약에 관한사항은 자재과 양현미(☏2225-1769),

공사내역등 기술적인 사항은 시설과 신창순(☏2225-1181/2)로 문의하시기          바랍니다.

2008년  10월 14일

한국보훈복지의료공단 서울보훈병원장

입  찰  유  의  서

제 1 조 (목적)  본 입찰유의서는 서울보훈병원(이하“병원”이라 한다.)에서 행하는

공사계약에 대한 입찰에 있어 본 입찰에 참가하고자 하는 자가 사전에 유의해야 할         사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (입찰보증금)   ①입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰등록 마감일시까지 입찰금액의

100분의5 이상의 입찰보증금을 현금 또는 이행 보증보험증권 (공단 회계규정 제220조

제4항에 열거한 보증서도 가능) 등으로 납부하여야 한다.

② 입찰보증금(현금)은 입찰절차 종료 후 입찰자의 청구에 의하여 반환한다. 다만,

낙찰자의 입찰보증금(현금)은 계약체결시까지 반환하지 아니한다.

③ 낙찰자가 소정의 기한내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 당해 입찰보증금은

병원에 귀속한다.

제 3 조 (입찰참가자격) ① 우리 공단 회계규정 제183조 규정에 의한 유자격자로서

우리공단에 이행보증보험증권, 현금 등으로 입찰금액 5/100이상의 입찰 보증금을

등록마감일시까지 제출한 업체

② 서울지역 소재업체이며, 현장설명참가업체 ③ 납품실적이 있는업체

제 4 조 (입찰등록서류) ① 납품실적증명서, 청렴이행각서 각 1부

② 입찰금액 5/100이상의 입찰 보증금: 이행 보증보험증권 또는 현금 등 납부.

제 5 조 (입찰서 작성)  본 입찰은 총액입찰이며, 입찰금액은 부가세를 포함하여 원단위

이상으로 표기하여야 한다.

제 6 조 (경쟁입찰의 성립)  경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로써 성립한다.

제 7 조 (입찰의 무효)  다음 각호의 1에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

① 우리 공단 회계규정 제224조의 규정에 의한다.

② 입찰 등록서류를 등록마감일시까지 등록하지 아니한 업체의 투찰.

③ 입찰 금액이 입찰 보증금액의 100분의 5이상이면 무효로 하고 차순위투찰자를

낙찰자로 한다.

제 8 조 (낙찰자의 결정) ① 2인이상 입찰참가 업체가 참가하는 예정가격이하 최저

가격 투찰자를 낙찰자로 결정한다.

② 입찰결과 낙찰이 될 수 있는 동일가격의 투찰자가 2인 이상인 경우 우리병원에서

별도 지정한 일시, 장소에서 추첨에 의하여 낙찰업체를 선정한다.

제 9 조 (관계사항의 숙지) 입찰자는 입찰공고조건, 입찰유의서, 계약일반․특수조건, 시방      서, 공사현장설명사항 및 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰전에 완전히 숙지     고 동의하여야만 입찰에 참가할 수 있으며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있다.

제 10 조 (입찰보증금의 계약보증금으로의 대체)  낙찰자가 현금으로 납부한 입찰보증금

은 소정의 절차에 따라 계약보증금으로 대체할 수 있다.

제 11 조 (계약체결)  낙찰자는 소정 구비서류를 낙찰결정 후 5일 이내에 병원에 제출하고

계약을 체결하여야 하며, 정당한 사유 없이 계약을 체결하지 않을 경우 입찰보증금

회수 및 부정당업자 제재 등 불이익을 받을 수 있다.

제 12 조 (계약의 성립)  계약은 “병원”과 낙찰자가 계약서류를 완비하고 계약서를 작성 날인

함으로써 확정된다.

제 13 조 (입찰참가자격 제한) 입찰자 또는 낙찰자가 우리공단회계규정 제266조의 규정에

해당하는 경우에는 우리공단으로부터 일정기간 동안의 입찰참가자격 제한조치를 받게된다.

제 14 조 (입찰연기 및 취소) “병원”의 불가피한 사유가 있을 때에는 공고된 입찰을 연기

하거나 취소할 수 있다.

제 15 조 (기타사항)  입찰공고조건, 입찰유의서, 계약일반․특수조건, 시방서에 명시하지         아니한 기타 사항은 우리 공단 회계규정을 준용한다.

일반동력 변압기 증설 공사시방서

1. 본 공사는 서울보훈병원 본관 전기실 일반동력 변압기 증설공사라 칭한다.

2. 본 공사 참가자격은 600병상이상 종합병원의 계약용량 4000kw이상의 전기공사         실적이 3년이내 있는 전기공사업체 이어야 한다.

3. 본 공사는 관계법규, 전기설비기술기준 등을 준수하여 시공하고, 공사시공에           필요한 관공서, 전력회사, 그밖의 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속은 모두

감독관(감리원)의 확인을 받아 지체없이 행하며, 시공과 준공에 있어 지장이 없도록      하여야 한다.

4. 모든 전기자재 및 재료는 신품으로써 전기용품안전관리법, 한국산업규격(KS),          공산품 품질관리법, 그밖의 준용기준에 적합한 표준품 이상으로 한다.

5. 현장에 투입하는 기기 및 재료의 시험 및 검사의 방법은 관계 법규, KS, 그밖의        준용기준, 전기설비검사 업무처리지침(한국전기안전공사) 등의 규정에 따른다.

6. 변압기의 2차측 차단기는 하위 차단기와의 보호협조를 위해 장한시 단한시 및 지락     트립요소를 가진 정지형 트립장치를 설치한다. 이트립장치와의 보호협조는 IEC에      따른다.

7. 케이블트레이 강도는 NEMA표준 VEI에 준하여 시험 및 검증 되어야 하며 저압       전력용 케이블 포설량은 트레이 이용가능 단면적에 30%까지 하여야 한다.

8. 트레이 재질은 아연도장이어야 하며 두께는 최소 2.6T 이상으로 한다.

9. 케이블 트레이에 포설되는 케이블은 난연성 케이블로 시공 하여야 한다.

10. 계약자는 아래사항에 대하여 관리자를 대행하여 전력설비를 현장설치 후

설비에 대한 시험분석자료등 그 결과보고서(2부)를 제출 하여야 한다.

11. 주요기기 및 재료는 공장시험을 실시하고, 시험성적서를  제출하여야 한다.

12. 본 공사는 병원 특성상 진료업무에 지장이 없는 휴일작업을 원칙으로 하며

작업후에는 작업장 주위를 항상 청결하게 유지한다.

13. 작업 전에는 필히 안전교육을 실시한 후 작업에 임한다.

14. 작업중 안전사고로 발생한 모든 문제에 대한 책임은 도급자가 책임을 지고           처리한다.

15. 본 공사중 시설물에 손상을 입혔을시 즉시 도급자 부담으로 원상복구 한다

16. 활선작업시에는 감독관과 충분히 협의 후 안전거리 확보등 필요한 모든               안전조치를 취한 후 작업한다.

17. 정전작업시에는 정전확인, 검전, 방전, 단락접지 등의 조치를 취하고 안전구획을        확보한 후 작업한다.

18. 본 공사의 시방에 명시치 않은 사항은 감독관의 지시에 따라 시공한다.

19. 본 공사는 전력기술인협회 인정 특급기술자 또는 그 동등한 인정자로 현장

대리인을 선임한다.

20. 공사 착공전 공사계획서를 감독관에게 제출하고 그 진행과정을 예정공정표에 의해      주기적으로 공사진행, 완료예정등을 현장대리인이 서면 보고한다.

21. 본 공사기간은 계약후 70일내에 준공하고 하자보증기간은 1년무상으로 보수한다. 22. 차후 증설부분 공사의 이상으로 긴급조치가 요하는 부분이 있기에 공사업체 소재지는      서울지역으로 제한 한다.

23. 시운전에 필요한 현장 시험항목

가) CT 특성시험 및 2차 회로 시험

나) 변압기 특성시험(유전정접시험,권수비,권선저항,절연유GAS분석,절연내력시험)

다) 보호계전기 차단기 연동시험(ACB 포함)

라) DC, AC Sequence Test

마) 절연저항 측정

업 체 용

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한국보훈복지의료공단에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다 른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 한국보훈복지의료공단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년동안 참가하지 않겠으며

ㅇ 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 한국보훈복지의료공단에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년동안 참여하지 않고

ㅇ 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 한국보훈복지의료공단 임직원 에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계임직원에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리 하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 계약내용이 부실하게 이행되었음이 드러날 경우에는 한국보훈복지의료공단에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며

ㅇ 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록  하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계임직원에게 금품, 향응등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 한국보훈복지의료공단에서 하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않고

ㅇ 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 한국보훈복지의료공단에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 금품, 향응등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을  해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 임직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령 과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지  않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건 으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 한국보훈복지의료공단의 조치와 관련하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2008년   10월    일

서 약 자   상 호 :

대 표 :              (인)

한국보훈복지의료공단이사장 귀하