2010년 제3차 국내 미생산 확인 제품(2010.02.24)

신청자	생산자/국가	제품명	형식명	정격	적용표준
유호전기 공업㈜	Mitsubishi Electric Co./일본	154㎸ 모선보호 배전반용 보호계전기	87RY(MBP-H1)	AC5A, 110V(선간), 110/√3V(상간), 60㎐, DC125V, 비율차동방식	한국전력공사 GS 158-140-6
한국미쓰비시전기오토메이션㈜	Mitsubishi Electric Co./일본	Gas Circuit Breaker	20-SFG-63	24㎸ 5000A 63㎄	JEC 2300
원리솔루션㈜	S&C Electric Co. /미국	Power Fuse	SM-40(옥내용) SMD-40(옥외용)	25㎸ 400A 150BIL 20㎄sym/32㎄asym	ANSI C37.46