2010년 제4차 국내 미생산 확인 제품(2010.04.15)

신청자	생산자/국가	제품명	형식명	정격	적용표준
㈜카나	Fuji Electric FA Co./일본	ULTRAP Fuse (Ultra High Speed Current Limiting Fuse)	UF61A/3/40	3.6㎸ 4000A 64㎄ (400MVA)	자체시험표준
㈜엠제이지앤티	ABB AB. /스웨덴	SF6 Gas Circuit Breaker	LTB 170D1/B	170㎸ 3150A 40㎄	JEC 62271-100