수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	Beijing BKE Electric Systems Co., Ltd. (중국)
제품명	Separable Screen Front & Rear Connector
형식명	BQT-24
정격	24kV 630A
형식시험 적용규격	IEC 60502-4, GB/T 12706.4
특징 및 수입사유	1. 특징 - Cable 접속재 규격의 부싱과 조립되는 인터페이스 규격 은 현재 IEEE386, DIN47636, EN50180 기준의 제품을 사용하고 있으나 국내의 경우 IEEE386 제품만 생산하고 있으며 제품의 외형이 크기 때문에 배전반 외형이 커짐 2. 수입사유 - 국내에서는 DIN47636 기준으로 생산하지 없음 - 배전반 Size 축소를 위함