2010년 제7차 국내 미생산 확인 제품(2010.09.16)

신청자	생산자/국가	제품명	형식명	정격	적용표준
㈜ABB 코리아	ABB/이태리	Gas Circuit Breakers	HD4	①12/17.5/24㎸ 16㎄ 630/1250A ②12/17.5㎸ 25㎄ 630/1250/2000/2500 /3150/4000A ③12/17.5㎸ 31.5㎄ 630/1250/2000/2500 /3150/4000A ④12/17.5㎸ 40㎄ 1250/1600/2000/2500 /3150/4000A ⑤12/17.5㎸ 50㎄ 1600/2000/2500/3150 /4000A ⑥24㎸ 20㎄ 630/1250/2000A ⑦24㎸ 25㎄ 630/1250/1600/2000 /2500/3150A ⑧24㎸ 31.5/40㎄ 1250/1600/2000/2500 3150A	IEC 60056/60694/ 60298/62271-100/ 62271-200