(별지서식 제4호)

형식시험 확인서

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	ABB (독일)
제품명	Is-Limiter
형식명	Is-Limiter
정격	24kV 2500/3000A 40kA, 24kV 2500A 31.5kA, 24kV 2000A 25kA
형식시험 적용규격	IEC 60694/60298/62271-200
특징 및 수입사유	1. 특징 - 부하설비 증가에 따른 차단용량 증가 시 차단용량이 적은 기존 설비와 차단용량이 큰 신설 설비를 같이 연결하여 사용 시 설치 2. 수입사유 - 국내 대규모 수용가 설비증설 - 삼성토탈(24kV 2500A 31.5/40kA) - SK에너지(24kV 3000A 40kA) - LG화학(24kV 2000A 25kA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

<검토결과>

□ 형식시험 여부 : 유/무

□ 형식시험 현황 :

업체명	제품명	형식명	정격	적용규격	성적서No	시험일자