2010년 제8차 국내 미생산 확인 제품(2010.11.18)

신청자	생산자/국가	제품명	형식명	정격	적용표준
㈜파워닉스	ABB/호주	Vacuum Capacitor Switch	PS25	25kV 1P 200A 150BIL	ANSI C37.66
㈜ABB코리아	ABB/독일	Is-Limiter	Is-Limiter	①24kV 2500/3000A 40kA ②24kV 2000A 25kA	IEC 60694/60298/ 62271-200
가나상공㈜	Hubbell Power Systems Inc./미국	Elbow Surge Arrester	PDE	35kV Class 19.5kV MCOV /24kV Rated	IEEE Std. 386/ 592/C62.11
강남드라이브㈜	G&W Electric Co./미국	Current Limiting Protector	CLiP	8.3kV 4000A 80kA	IEEE C37.40/ C37.41/C37.48