(별지서식 2호)

수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	SECHERON (스위스)
제품명	DC Switchgear
형식명	MBS 800
정격	3600V DC, 2600A
형식시험 적용규격	IEC 61992-2
특징 및 수입사유	1. 특징 전력계통에 고장(이상전압) 발생시 신속하게 차단, 보호하는 제품임 2. 수입사유 국내에서는 DC 1500V까지만 생산되며, 국내 대기업(현대로템) 고객들의 구입 요청