(별지서식 2호)

수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

제품명	생산자 (생산국가)	형식명	적용규격	정 격
Power Fuse	Schneider (프랑스)	FUSARC- CF-36/4	IEC60282-1	36KV 4~63A 20KA
CT	RITZ (독일)	GIF 36-58	IEC60044-1	36KV (25, 50)5A 15VA 5P20 25KA/3sec
		GIF 36-59		36KV (800,1000,1200)/5A, 30VA 5P20 25KA/3sec
		GIKF08-230		36KV 1500/5A, 30VA 5P20 25KA/3sec
Surge Arrester	SIEMENS (중국)	3EL2 035 2PF31 – 4AA1	IEC60099-4	35KV 10KA
		3EL2 045 2PF31 - 4KA0		45KV 10KA

특징 및 수입사유

1. 특징

2. 수입사유

포스코 전기로 설계사양에 의해 수입하고자 함