(별지서식  제5호)

발급번호	12-001				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Indicator & Relay		ARTECHE /스페인		VU3		IEC 60255/60068, EN 61810-7			48-110-125Vdc
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-002				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Indicator & Relay		ARTECHE /스페인		RPT		IEC 60255/60068			48-110-125Vdc
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-003				유효기간	발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명			적용표준		정 격
Protection Relay		P&B ENG. /영국		Feeder vision Series (Drawout, Non-drawout)			IEC 60255		25/27/36/50/51/51n/59/74/81/48A/TCS
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-004				유효기간	발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명			적용표준		정 격
Protection Relay		P&B ENG. /영국		Motor vision Series (Drawout, Non-drawout)			IEC 60255		9/19/34/79/14/48/27/32/37/38/49/46/47/50/51/50n/51n/55/59/66/74/81/86/RTD, TCS, MPR
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-005				유효기간	발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명			적용표준		정 격
Protection Relay		P&B ENG. /영국		Micro motor			IEC 60255		14/48/27/32/38/49T/46/47/50/51/50n/55/59/66/74/81/86/RTD
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-006				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		P&B ENG. /영국		MPR2000/ 3000		IEC 60255, EN 55022/55011, ENV 50204			23/27/30/37/38/46/ 48/49/50/51/50n/51n/59/RTD
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-007				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		P&B ENG. /영국		MR-CS		IEC 60255, EN 55022/55011, ENV 50204			25(Differential type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-008				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		P&B ENG. /영국		MRDT		IEC 60255/61000 /60068			87T(TR differential type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-009				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		P&B ENG. /영국		MRDG		IEC 60255/61000 /60068			87G(Gen differential type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-010				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		P&B ENG. /영국		MRRP		IEC 60255/61000 /60068			32(32PQ differential type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-011				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		P&B ENG. /영국		MRFT		IEC 60255/61000 /60068			81UO(Differential type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-012				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRA4		IEC 60255/61000 /60068			46/49/81uo/74/74TC (Feeder Multi type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-013				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRD1-T		IEC 60255/61000 /60068			87T(TR differential type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-014				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRMV4		IEC 60255/61000 /60068			Multi Functional Motor Protection Relay
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-015				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		WI Series		IEC 60255/61000 /60068			50/51/50n/51n (Self power type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-016				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		SPM-D10		IEC 60255/61000 /60068			25(Synchronizing unit for power Gen&mani)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-017				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		CSP-F		IEC 60255/61000 /60068			50/51/67/50n/51n/67n/46/49/27/59/59n/ 81/32FR/79/86/74TC/50BF (Feeder Multi type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-018				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		CSP-T		IEC 60255/61000 /60068			50/51/67/50n/51n/67n/49/27/59/59n/87T/79/86/74TC/50BF
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-019				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		CSP-L		IEC 60255/61000 /60068			50/51/67/50n/51n/67n/27/59/59n/87L/79/86/74TC/50BF
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-020				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		CSP-B		IEC 60255/61000 /60068			87B/50BF
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-021				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRP Series		IEC 60255/61000 /60068			32P, 32Q, 37
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-022				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRF3		IEC 60255/61000 /60068			81(81UO)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-023				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		XRN2		IEC 60255/61000 /60068			27/59/81UO/78
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-024				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRS1		IEC 60255/61000 /60068			46(for Generator)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-025				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRR1		IEC 60255/61000 /60068			64n, 40/76 (for Generator)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-026				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRQ1		IEC 60255/61000 /60068			40(for Generator)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-027				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		IRI1		IEC 60255/61000 /60068			64REF
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-028				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRN3		IEC 60255, EN 50263			27/59/50/51/50n/ 51n/78/81/47
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-029				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRG3		IEC 60255/61000 /60068			50/51/50n/51n (for Generator)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)

(별지서식  제5호)

발급번호	12-030				유효기간		발급일로부터 1년
중전기기 국내 미 생산품 확인서
회 사 명			(주)씨이씨코리아					대 표 자		박 완 진
주 소			서울특별시 영등포구 문래동 3가 에이스하이테크씨티 2동 708호
확인대상 제품
제품명		생산자 (생산국가)		형식명		적용표준			정 격
Protection Relay		WOODWARD KEMPEN /독일		MRDT4		IEC 61850, IRIG port			46/49/64REF/74TC/86 TR(Generator Multi type)
중전기기 국내 미 생산품 확인규정 제4조 제1항의 규정에 의거 위 제품이 국내 미 생산품임을 확인합니다. 2012. 01. 13. 한국전기산업진흥회장 (인)