사우디 발전용량 및 생산량 추이

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	2006
발전용량(MW)	n.a.	n.a.	n.a.	30,526	32,301	35,885
전력생산능력(가동능력)(MW)	23,230	25,457	27,018	27,423	28,640	30,308
전력생산량(발전량)(GWh)	164,629	149,794	160,762	165,874	176,124	181,434
전력소비량(GWh/년)	122,944	128,629	142,194	145,469	153,284	163,151

자료: 사우디 수전력부

사우디 발전회사별 발전용량 현황 (2006)

발전회사	발전소 수	발전용량(MW)	비중(%)
사우디전력공사(Saudi Electricity Company : SEC)	49	29,401	81.9
해수담수화공단(Saline Water Conversion Corporation : SWCC)	7	3,426	9.5
사우디석유공사(Saudi Aramco)	5	834	2.3
티아마 발전(Tihamah Power Generation Co.)	4	1,074	3.0
Marafiq (Yanbu)	1	900	2.5
Jubail Power Co.	1	250	0.7
계	67	35,885	100

자료 : Electricity & Cogeneration Regulatory Authority

사우디 중기 전력 수요전망

(단위 : MW)

구 분	2006	2008	2013	2018	2023
정상 경제성장	30,308	33,930	41,940	50,218	57,808
고 경제성장	30,308	33,930	45,253	63,415	93,779
저 경제성장	30,308	32,816	39,468	46,371	52,588

자료 : 사우디수전력부, Electricity & Cogeneration Regulatory Authority

사우디  독립조수발전(IWPP)소 건설프로젝트

프로젝트	프로젝트규모 (US$ 백만)	담수용량 (백만갤런/일)	발전용량 (MW)	완공예정연도	비고
Al Shoaiba-3	1,333	194	800	2008	WEC
Marafiq IWPP	3,400	176	2,500	2009	Marafiq
Al Shuqaiq-2	400	48	750	2009	WEC
Ras Alzor	2,400	176	2,500	2009	WEC
Al Jubail-3	1,067	75	1,100	2013	WEC

자료 : 사우디수전력부, SEC, SWCC

사우디 독립발전소(IPP) 건설프로젝트

프로젝트	발전용량 (MW)	프로젝트규모 (US$백만)	완공예정연도	지역(위치)
Muzahimiyah P/P	1,725	746.7	2011	중부지역
Rabigh-II P/P	2,400	1,333.6	2012	서부지역
Qurayyah-II P/P	3,600	1,920.0	2012	동부지역
Sulbokh P/P	1,725	746.7	2014	중부지역
Yanbu-II P/P	2,400	1,333.3	2015	서부지역
Shuqaiq-III P/P	600	373.3	2016	남부지역
Power Plant #10	1,725	746.7	2017	중부지역
계	14,175	7,200.3		중부지역

자료 : 사우디전력공사(SEC)

사우디 송전 건설프로젝트

프로젝트	Voltage (kV)	길이 (km)	프로젝트규모 (US$백만)	완공예정 연도	지역(위치)
Shuqaiq-Sabya/Asir	380	110/120	88.0	2007	남부지역
Shuqaiq-Muhayil/Namera	380	130/145	112.0	2008	남부지역
Shoaiba-Namara	380	270	106.7	2010	남부지역
Hail-Al Jouf	380	315	125.3	2010	동부지역
Hawiyah-Muzahimiyah	380	300	117.3	2011	동중부지역
Qassim-Madinah	±500	480	533.3	2012	중서부지역
Yanbu-Dhuba	380	430	152.0	2013	서부지역
Qaisumah-Rafha	380	280	110.7	2014	동부지역
Muzahimiyah-Bahra	±500	950	666.7	2013	중서부비역
Tabuk-Al Jouf	380	330	128.0	2014	동서부지역
계		3595/3620	2,140

자료 : 사우디전력공사(SEC)