수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	ABB(Germany)
제품명	Ls-Limiter
형식명	Ls-Limiter
정격	12kV 2000A
형식시험 적용규격	IEC 60694, 60298, 62271-100, 200
특징 및 수입사유	1. 특징 부하설비가 증가하여 차단용량 증가 시 차단용량이 적은 기존설비와 차단용량이 큰 신설설비를 같이 연결하여 사용 시 설치함 2. 수입사유 효현기전의 설비증설에 사용