수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	SNC Electric(미국)
제품명	Power Fuse
형식명	SM-40 / SMD-40
정격	25kV 400A 150BIL 20kA sym / 32kA asym
형식시험 적용규격	ANSI C37.46
특징 및 수입사유	1. 특징 수배전반에 장착되는 옥내용 및 옥외용 300A, 400A power Fuse Mounting 2. 수입사유