수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	ABB(스위스)
제품명	GCB(가스차단기)
형식명	HECS-80S
정격	23kV 8000A 80kA
형식시험 적용규격	IEEE C37.013 / IEC 62271-102, 62271-1, 60694, 60060-1
특징 및 수입사유	1. 특징 - 차단기 수명이 길고 절연성이 우수하며, 고객 신뢰성이 우수함 2. 수입사유 - 포항부생 복합발전 건설을 위한 설계사양에 의해 수입하고자 함