수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	ABB(독일)
제품명	Generator Vacuum Circuit Breaker
형식명	3AK7636
정격	170kV 2500A 40kA
형식시험 적용규격	IEEE C 37.013
특징 및 수입사유	1. 특징 Vaccum type 발전기 차단기로서 차단기 수명이 길고, 절연성 및 고객의 신뢰성이 우수함 2. 수입사유 한국수자원공사에서 동 제품의 구입 요청