22.9KV MOLD형 MOF 과전입인가시험 장면

-10대의 시료에1.4배의 과전압을 120일간 연속인가