업  무  협  조

한 국 전 기 산 업 진 흥 회

KOREA ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION

우137-849  서울시 서초구 방배동 983-6 전기진흥회관  ☎(02)581-8602 / Fax:(02)581-8605

수신 : 회원사

참조 : 품질경영부서장

발신 : 기술본부 품질경영팀 이진형 과장(lionking@koema.or.kr)

발신일자 : 2008. 04. 08

제목 : 한전 표준규격 제개정 안내

한국전력공사에서 운영 중인 표준규격 중 일부가 아래와 같이 제개정 되었음을 알려 드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

1. 제개정규격 : ES-5950-0016 22.9㎸ 일반형 주상변압기 등 4종

2. 주요 개정내역 및 시행일자

규격번호 및 규격명	주요 제개정 내용	시행일
ES-5950-0016 22.9㎸ 일반형 주상변압기	○저압부싱 시험 추가 ○알루미늄 권선변압기의 가속열화시험 추가	2008.9.28
ES-5975-0059 765㎸ 스페이서 댐퍼	○일반구매규격의 표준화	2008.3.28
ES-6145-0005 강심 알루미늄 연선(ACSR)	○인용규격 변경내역 반영	2008.3.28
ES-6210-0003 태양전지식 LED 항공장애등	○일반구매규격의 표준화	2008.3.28

※ 기타 사항 : 표준규격 제개정 내용은 한전 홈페이지에서 조회 가능

○ 한전 홈페이지(kepco.co.kr)→기업지원서비스→표준규격(es.kepco.co.kr) /끝/