(별지서식 제4호)

형식시험 확인서

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	Hubbell Power Systems, Inc (미국)
제품명	Elbow Surge Arrester
형식명	PDE
정격	35kV Class - 19.5kV MCOV/24kV Rated
형식시험 적용규격	IEEE Std. 386, 592, C62.11
특징 및 수입사유	1. 특징 - 국내 주요 업체의 지중변압기에 설계 반영되어 있음 - 2008년 미생산 확인 제품임 2. 수입사유 - 국내 수용가의 설비증설에 따른 수요 발생

-----------------------------------------------------------------------------------------------

<검토결과>

□ 형식시험 여부 : 유/무

□ 형식시험 현황 :

업체명	제품명	형식명	정격	적용규격	성적서No	시험일자