수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	Pfisterer(Germany)
제품명	케이블 종단접속재
형식명	Size 3
정격	36kV 1250A
형식시험 적용규격	IEC 60525-4
특징 및 수입사유	1. 특징 플러그인 타입 케이블 접속재 2. 수입사유 유지보수가 필요치 않는 장점이 있으며, 국내 2민 GIS용 케이블 접속재로서 적용하고자 수입