붙임1		정전대비 위기대응 훈련계획

Ⅰ. 훈련 개요

ㅇ 일시(잠정) : ‘13.1.10(목), 10:00∼10:20 (20분간)

* 주중 및 일일 최대전력이 발생하는 목요일 오전 10시를 훈련시각으로 설정

ㅇ 대상지역 : 전국 단위

* 10:00, 중앙민방위경보통제소 주관, 전국 민방위 경보발령

ㅇ 훈련상황 : 한파로 인한 전력수급 비상상황

* 전력위기 상황 : 경계(10:00)→심각(10:10) 단계 순

Ⅱ. 훈련 주요 내용

① 全국민의 자발적인 절전참여 및 공공기관 단전 실시

- (가정․상가) 난방기 등 전기제품 일시중지, 불필요한 조명소등 등의 방식으로 자율절전 참여

- (산업체) 난방기, 조명기, 사무용 전기기기 등 자율절전 참여, 한전과 약정된 긴급절전 기업은 20분간 작동여부를 확인

- (공공기관) 공공기관(1만여개)은 20분간 난방기 운휴, 비상발전기(500㎾이상) 가동 및 우선단전 시행

② 정전상황 대비, 구조훈련 및 위기 대응체계 점검

- (대국민 안전확보) 9․15 정전당시 실제 문제가 되었던 승강기 갇힘 구조훈련, 병원․지하철 정전대응 훈련실시

- (전력당국 대응체계) 경보발령 및 대국민 예고체계, 비상시 단계별 조치계획 등 전력당국의 위기대응 체계 점검

Ⅲ. 산업계 절전 자율참여 추진방향

1. 참여 대상 :  경제․업종단체 및 공단 중심으로 산업계 전체 참여

ㅇ (수요관리업체) 주간예고제 약정 업체 등 수요관리 대상 업체

- 한전과 긴급절전 약정을 체결한 기업은 훈련 20분간 적극 동참

ㅇ (경제단체) 전경련(대기업), 대한상의(대기업, 중견 및 중소기업), 중기중앙회(중소기업) 중심, 회원사의 절전활동 주관

ㅇ (업종별 협회) 업종 특색을 반영한 업종별 절전활동 주관

ㅇ (산단공) 각 지역본부 중심, 공단별 절전활동 주관

2. 행동 요령

□ 회원사 중 수요관리 대상은 한전의 수요관리 요청에 따라 절전 실시, 나머지 업체는 아래 참여요령에 따라 절전 조치 시행

≪ 전력수급 경계․심각단계시 산업계 참여요령 ≫

1) 공장관리자는 중앙조절식 난방설비 가동 중지

2) 사무실내 냉방설비(에어컨 및 선풍기 등) 가동 중지

3) 컴퓨터, 프린터, 복사기 등 사무기기의 전원 일시 차단

4) 사무실 조명 모두 소등하고, 공장내부의 조명도 최소화

5) 비상발전기의 가동을 점검하고 운전상태를 확인

6) 조업조정이 가능한 생산라인 중단

① (한전) 약정된 수요관리 업체를 대상으로 조업조정 및 전기기기 전원 차단 등 자율절전 참여 적극 유도

- (참여유도) ‘수요관리 고객전담제 활용, 수요관리 업체 절전참여 안내를 추진하고, 훈련당일은 현장 상주 및 절전 독려 실시

※ 한전 지점 소속직원 약 2,500여명을 수요관리업체 전담자로 지정

- (절전방법) 한전의 훈련 안내에 따라 조업조정 등을 통해 약정량의 전부 또는 일부에 해당하는 부하를 감축

ㆍ 공장라인 일부의 가동을 피크시간대(10:00～10:20)에서 비피크시간대로 조정

ㆍ 감축 부하를 비상발전기 가동으로 대체, 비상발전기 사전점검

ㆍ 공장 정비 및 운휴 시간을 피크시간대(10:00~10:20)로 조정

- (수요감축) 훈련당일 예비력이 400만㎾ 미만으로 실제 수급경보가 발령될 경우 수요관리 절차에 따라 수요관리사업에 적극 참여

※ 수요관리사업 : 주간예고, 수요시장, 긴급 자율절전 등

※ 수요관리 참여 방법 : 한전 및 거래소의 사업참여 요청 시 신속 참여

② (경제단체) 회원사 대상, 금번 훈련 홍보 및 자율참여 책임 지도

③ (업종별 협회) 훈련 참여 요청 공문 발송(12.10), 회원사 전체 홍보(~훈련 당일) 및 훈련 추진계획 확인(~12.17), 실적관리(’13.1)

④ (산단공) 지역 본부별(공단별) 절전계획 수립 및 실적 관리

* 입주기업체 협의회 통해 홍보하고 기업별 담당자 지정, 절전참여 유도