수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)

EFEN GmbH(헝가리)

제품명	HV Fuse Link for Voltage Transformer	High-Voltage Fuse Holder	High-Voltage Fuse Link
형식명	67036.0003	62012.0010	67250.0020 등 9종
적용규격	IEC 60282-1	VDE 0670 T4	IEC 60282-1
정격	6/12kV	36kV	36kV 2A 등 9종

특징 및 수입사유

1. 특징

- PT 보호를 위해 개발되어 EFEN 사의 헝가리 소재 공장에서 생산되어 전세계에 판매되고 있는 제품으로 국내 중전기기 수요가에 필수적으로 사용하여야만 하는 제품임

2. 수입사유

- 12kV급 배전전압상향으로 인한 수요 발생. 당진화력발전소 등 발전소에서 필요함