수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	ELEQ(독일)
제품명	CT
형식명	4G2202N
정격	28.8/0.075A, 0.1VA, 5P80 (32~112A)
형식시험 적용규격	IEC 60044
특징 및 수입사유	1. 특징 - Self Power OCR과 연결되어 OCR에 전원 공급 - RMU에 설치되어 계통에 흐르는 전류를 OCR에서 취득할 수 있도록 공급 2. 수입사유 국내에서는 생산하지 않는 제품으로 풍력발전소 등 신재생 분야에 적용하고자 수입