붙임 1> KS 부합화(개정) 목록

2014년 국가표준개발사업(COSD) 표준 부합화(개정) 리스트

☐ IEC 61850-8-1등 4종 개정(부합화)

구분	표준번호	표 준 명	중점사항	비 고
1	KS C IEC 61850-7-410	전력 설비 자동화용 변전소 통신네트웍 및 시스템 제7-410부: 수력발전소 감시와 제어를 위한 통신	*IEC 61850-7-410 ed2.0(2012.10.30)개정분 반영	부합화 (개정) *IEC 원표준 개정사항 반영 및 기존 미비보완
2	KS C IEC 61850-8-1	변전소 통신 네트워크 및 시스템 ― 제8-1부: 특정 통신 서비스 매핑(SCSM) ― MMS(ISO 9506-1과 ISO 9506-2) 및 ISO/IEC 8802-3에 대한 매핑	*IEC 61850-8-1 ed2.0(2011.06.17) 개정분 반영
3	KS C IEC 60870-5-101	원격제어장치 및 시스템-제5부:전송프로토콜-제101절:기본원격제어 작업에 관한 동반규격	IEC 60870-5-101 ed2.0 (2003-02-07) 개정분 반영
4	KS C IEC 60870-6-802	원격제어 장치 및 시스템 제6-802부:ISO 표준 및 ITU-T 권고 호환 원격제어 통신규약 TASE.2 객체모델	IEC 60870-6-802 ed2.1 Consol. with am1(date 2005-09-15) 개정분 반영
5	KS C IEC 60870-6-503	원격제어장치 및 시스템 - 제6부: ISO 규격 및 ITU-T 권고 사항에 적합한 원격제어 프로토콜-제503절: TASE.2 서비스 및 프로토콜	KS표준명오류 정정 (60870-6-502→503)	표준제목 번호 오류정정

붙임 2> 표준검토 의견서

<표준 검토 의견서>

o 표준명 : KS C IEC 00000-00

페이지	목차/ 그림/ 표	표준내용		비고(사유 등)
		기 존	보완내용

* 표준 1건에 1페이지씩 작성, 필요시 1페이지에 여러 표준 작성 가능.

2014.  10.     .

소 속 :  00000 ,   직 급 : 00000,   검토자 :   000      (서명)