「2016년도 변압기 특별 실태점검」 안내

□ (점검 배경 및 목적)

□ (점검배경) 고압 전기기기류의 안전성 및 신뢰성에도 불구하고, 계전기류, 차단기류, 변압기류, 파워퓨즈 등 일부품목의 사고사례 증가 및 일부 부적합 제품(기업)의 타 기관 교차인증 발생

* 「효율기자재 운용규정(산업부 고시 제2016-72,2016.04.08)」 제18조(사후관리 등)

「전기기기 공인시험 기준 및 방법에 관한 요령(산업부 고시 제2015-65호, 2015.03.31)」 제12조(사후관리)

□ (점검목적) 변압기 품목 특별실태 점검을 통한 부적합 제품의 제조 및 시장 유통방지 등 시장 신뢰도 제고

□ (점검 개요)

□ (점검주관) 에너지공단, 전기진흥회

□ (점검기간) 5월 ~ 11월

□ (점검반 구성 및 운영) 주관기관, 검사시관, 외부 및 기타 전문가

◦ (구성) 외부전문가, 검사기관 전문가, 소속기관 및 추천 전문가 등 2인 이상

◦ (운영) 월 3회/매월 수요일(5월 ~ 11월)

□ (점검대상) 최저소비효율 및 공인검수시험 면제 관련 102개사

□ (점검절차)

◦ 방문 전 사전통보 ⇨ 점검대상 현장방문 ⇨ 샘플채취 후 현장시험 실시(다만, 현장여건을 감안 효율, 온도 상승시험 등 선별적 시험)

*안내문 발송 (5월초/102개)	⇨	현장방문 (점검반)	⇨	품질관리체계 점검/시료채취 시험	⇨	시험 부적합품 (공인기관시험의뢰)	⇨	시험결과 법적조치/통보
				⇩	⇨	점검양호	⇨	관련기관 결과통보
				시료 부족 품질관리체계 미흡	⇨	재 점검 (미흡시 법적조치)	⇨	재 점검결과 통보