• 한국전기산업진흥회 김광태 과장, 2018. 3. 7(수)

IEC/TC57(전력시스템관리 및 관련정보교환) 일반현황

1. IEC/TC57 명칭 : 전력시스템관리 및 관련정보교환

* 영문명 : Power systems management and associated information exchange

2. 설립년도 : 1964년

ㅇ 전력시스템 제어를 위한 장비 및 시스템 간의 통신에 대한 수요가 급격히 증가하면서 이에 대한 표준의 필요성 증가로 설립

3. 적용범위 : 전력시스템관리 및 관련정보교환

- EMS(Energy Management  System, 에너지관리시스템), SCADA(Supervisory    Control And Data Acquisition, 원격감시제어시스템), 배전 자동화, 원격보호,     전력시스템의 유지, 보호, 계획에 관련된 정보 교환

- 전력유틸리티 및 스마트그리드 정보교환에 중심이 되는 분야

- 소관표준 : 153종 표준 발간, 67종 표준개발 진행 중(2018.3.6기준)

<IEC/TC57분야 표준화 적용범위>

4. 간사국 : 독일(Germany)

ㅇ 의 장 : Mr Arnaud Ulian (프랑스)

ㅇ 간 사 : Mr Heiko Englert (독일)

ㅇ 정회원(P-member) : 한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 35개국

ㅇ 준회원(O-member) : 불가리아, 아일랜드, 터커, 멕시코 등 11개국

5. WG(Working Group, 작업반) 구성 : IEC기준(12개)

작업반	WG명
WG 03	Telecontrol protocols (원격제어 프로토콜)
WG 09	Distribution automation using distribution line carrier systems (배전선 통신을 이용한 배전 자동화)
WG 10	Power system IED communication and associated data models (전력 시스템 IED 통신 및 관련 데이터 모델)
WG 13	Energy management system application program interface (EMS - API) (에너지 관리 시스템 응용 프로그램 인터페이스(EMS-API))
WG 14	System interfaces for distribution management (SIDM) (배전 관리를 위한 시스템 인터페이스)
WG 15	Data and communication security (데이터와 통신 보안)
WG 16	Deregulated energy market communications (에너지 마켓 통신)
WG 17	Communications systems for distributed energy resources (DER) (분산 전원(DER)을 위한 통신 시스템)
WG 18	Hydroelectric power plants–Communication for monitoring and control (수력발전 플랜트 - 모니터링 및 제어를 위한 통신)
WG 19	Interoperability within TC57 on long term (TC57 상호호환성)
WG 20	Planning of (single-sideband) power line carrier systems (전력선 캐리어 시스템의 계획)
WG 21	Interfaces and protocol profiles relevant to systems connected to the electrical grid (전력망과 연계된 시스템의 인터페이스)

* WG 10, 13, 14, 15, 17분야 국제표준개발 활동 활발

5. IEC/TC57분야 우리나라 국제표준화 활동 현황

표준번호	표준명(영문)	표준명(국문)	표준제안자 (Leader/Editor)	비고
IEC TR 61850-90-3	Using IEC 61850 for Condition Monitoring Diagnosis and Analysis (CMD)	CMD 위한 IEC61850 사용	장혁수 교수 (명지대학교)	발간 (2016.5)
PWI 61850-90-14	Using IEC 61850 for FACTS data modeling	FACTS 데이터 모델링 위한 IEC61850 사용	장병훈 대표 (한국전력정보㈜)	CD 작성중
IEC/TS 61850-80-5	Guideline for mapping information between IEC 61850 and IEC 61158-6 (Modbus)	IEC 61850과 Modbus간 정보교환 가이드라인	임성정 책임 (한국전기연구원)	CD 보완중

6. IEC/TC57분야 우리나라 국가표준화 활동

ㅇ KS 표준종수 : KS C IEC60834-1(전력시스템용 원격 보호장치의 성능 및 시험-제1부: 명령시스템) 등 102종

* IEC/TC57 국제표준 현황 및 대응 KS현황 붙임> 참조

ㅇ 국내 IEC/TC57 전문위원회 : 16명(국내의장 : 이승재 교수, 명지대)

ㅇ IEC61850표준기술연구회 : 25명(위원장 : 장혁수 교수, 명지대)

* IEC61850(전력유틸리티 자동화 통신네트워크 및 시스템)은 IEC/TC57(WG10)의 대표적인 표준으로 최초 변전소 자동화 통신 프로토콜을 위하여 제정되었는데, 버전 2는 변전소의 범위를 넘어 전력유틸리티 통신 프로토콜로 활용영역이 더욱 확장되고 있는 표준.

<참고> 한국전기산업진흥회 IEC/TC57 간사기관 지정현황

1) IEC/TC57 표준개발협력기관(COSD)

☐ 지정번호

o  최  초 : 제2009-016호(2009.07.31, 기술표준원)

o  연  장 : 제2015-007호(2015.03.11, 국가기술표준원)

☐ 주요 추진내용

o 기술위원회 및 표준화 작업반 운영

o KS표준 개발 및 국제표준 부합화

o 표준개발협력사업 추진

2) IEC/TC57 간사기관

☐ 지정번호 : 제290호(2009. 06. 23, 기술표준원)

☐ 주요 추진내용

o IEC/TC 57 전문위원회 운영

o KS표준 제・개정 및 확인 검토

o 국제표준화 문서검토 및 의견 제출

o 국제표준 동향파악 및 표준개발 방향 설정

붙 임 : IEC/TC57분야 IEC표준현황 및 대응 KS표준 현황 1부.