『에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 위한
LVDC케이블 4종 연구개발 및 실증 용역』

과 업 지 시 서

2019. 8.

1		과업의 개요

□ 과 업 명 : 에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 위한 LVDC케이블
4종 연구개발 및 실증용역

□ 과업기간 : 계약체결일로부터 2022년 2월 28일까지

- 1차년도 : 2019. 03.01 ~ 2020. 02. 29 (12개월)

- 2차년도 : 2020. 03.01 ~ 2021. 02. 28 (12개월)

- 3차년도 : 2021. 03.01 ~ 2022. 02. 28 (12개월)

□ 필 요 성

- 에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 통한 DC산업생태계 구축

- 글로벌 강소기업 육성을 위한 실증기반 DC산업 지역 거점 구축

- 기술결쟁력 및 요소부품 신뢰성 확보 및 지역산업 활성화

2		과업의 범위

□ LVDC 케이블 4종 개발

- 용도별 구분 : 옥외용, 옥내용, 인입용, 접지용

□ LVDC 케이블 개발품(4종) 실증

- 실증장소 : 에너지밸리산학융합원 (전라남도 나주시 혁신산단 內)

3		과업 내용

□ 옥외용 LVDC 케이블 개발

유 형	연구개발
세부사양	- UV Resistance 특성 (Xenon Lamp, 60W/㎡ / 720hr, Min. 70%) - Ozone Resistance 특성 (0.025~0.030 Vol% 농도 / 24hr, No Crack) - Cold impact 특성 (-40℃, Hammer : 2kg, No crack)
성 과 물	- 옥외(가공)용 LVDC 케이블 개발
기 타	옥외(가공)용 LVDC 케이블 표준화

□ 옥내용 LVDC 케이블 개발

유 형	연구개발
세부사양	- LVDC System ( Monopole, Bipole )별 절연케이블 구조 분리 - DC 내전압 특성 ( 정격전압 10배 이상 ) - 난연특성 ( IEC 60332-1-2, Cat.C 이상 )
성 과 물	- 옥내(지중)용 LVDC 케이블 개발
기 타	옥내(지중)용 LVDC 케이블 표준화

□ 인입용 LVDC 케이블 개발

유 형	연구개발
세부사양	- 절연케이블 타입 및 Wire 타입 2종으로 분리 - DC 내전압 특성 (정격전압 10배 이상) - 난연특성 (IEC 60332-1-2, Cat.C 이상)
성 과 물	- 인입용 LVDC 케이블 및 Wire 개발
기 타	- 인입용 LVDC 케이블 및 Wire 표준화

□ 접지용 LVDC 케이블 개발

유 형	연구개발
세부사양	- 정격전압 , 접지전압 / 계통별 분리 - DC 내전압 특성 (정격전압 10배 이상) - 난연특성 (IEC 60332-1-2, Cat.C 이상)
성 과 물	- 접지용 LVDC 케이블 개발
기 타	- 접지용 LVDC 케이블 표준화

□ 완성품 실증

유 형	4종 LVDC 케이블 개발품 실증
세부사양	- 배전 선로용 LVDC 케이블 규격 案 제안 - 옥외용 : 내후성, 내한성 주요 규격화 - 옥내용 : 난연특성, 내전압 특성 주요 규격화
성 과 물	- 배전 LVDC 케이블 규격화(단체표준) 제안
기 타	본 규격의 KS 규격화 착수 가능(한국기술표준원 연계)

< LVDC 케이블 정량적 목표 항목 >

평가 항목 (주요성능 Spec1)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중2) (%)	세계 수준	연구개발 전 국내수준	개발 목표치			표준·인증 기준	기준설정 근거	평가 방법
					1차 년도	2차 년도	3차 년도
1. DC 시험전압	Uo, 단상	10	1.0 IEC (2.4Uo+ 2kV	1.0	< 1.5	< 2.0	< 2.0	신규 제정	IEC60502-1, UL 758	자체개발 검증, 공인 기관 시험 성적서
2. 도체 사용 온도	℃	10	1.0 IEC 규격 ( 90℃ )	1.0	< 1.1	< 1.2 110℃	< 1.2 110℃	신규 제정	GS-6145-0097	자체개발 검증, 공인 기관 시험 성적서
3. 내트레킹 특성	전류 (A)	15	1.0 규격 없음	1.0	< 1.5	< 2.0	< 2.0	신규 제정	ES-6145-0008, KSC 3004	자체개발 검증, 공인 기관 시험 성적서
4. 스파크 특성	시간 (초)	10	1.0 규격 없음	1.0	< 1.5	< 2.0	< 2.0	신규 제정	ES-6145-0008, KSC 3004	자체개발 검증, 공인 기관 시험 성적서
5. 난연 특성	Cat. C	15	1.0 IEC 규격 (Cat. C)	1.0	< 1.1	< 1.0	< 1.0	IEC 60332-1, 60332-3-24	IEC 60332-1, 60332-3-24	공인 기관 시험 성적서
6. 연기 밀도	빛투 과율 (%)	10	1.0 IEC 규격 (60%↑)	1.0	< 1.1	< 1.0	< 1.0	IEC 61034-2	IEC 61034-2	공인 기관 시험 성적서
7. 내후성 특성 (UV Test)	60W /m2, hr	10	1.0 IEC 규격 (720hr)	1.0	< 1.1	< 1.0	< 1.0	IEC 60930, 60811-501	IEC 60930, 60811-501	공인 기관 시험 성적서

4		평 가

□ 평가위원회 구성

- 평가위원회는 5인 이상 10인 이내의 인원이 평가위원으로 구성된다.

- 평가위원의 명단은 공개하지 않는다.

□ 평가일시 : 공고문 참조

□ 평가기준

- 평가기준은 가격평가와 기술능력 평가로 구분하여 항목별로 평가

․가격평가 : 10점 + 기술능력평가 : 90점

- 평가기준 및 평가요소는 「제안서 평가항목 및 배점기준」을 적용하되, 제안서 평가계획 수립 시 또는 평가위원회의 의결에 의해 다소 조정 가능

- 제안서 평가항목 및 배점기준

구 분		평 가 항 목		배점	배점기준					평가자
					최우수	우수	보통	미흡	불량
기 술능력평가	정량적 평가 (30점)	소 계		30
		수행조직	수행인력현황	5	5	4	3	2	1	사업 담당자
		재무구조 및 경영상태	자기자본비율	5	5	4	3	2	1
			유동비율	5	5	4	3	2	1
			신용평가등급	5	5	4	3	2	1
		개발실적	관련품목개발실적(건수)	10	10	8	6	4	2
	정성적 평가 (60점)	소 계		60
		기술․지식능력	과업수행기간의 적정성	5	5	4	3	2	1	평가 위원
			PM 및 수행 인력의 전문성	5	5	4	3	2	1
		사업수행계획	과업에 대한 이해도	10	10	8	6	4	2
			용역수행 방법론 적정성	20	20	18	12	6	3
			진행상황 점검장치	5	5	4	3	2	1
		사업관리	지역전문가 협력 및 활용계획	5	5	4	3	2	1
			사후관리의 적정성	10	10	8	6	4	2
가격평가 (10점)		소 계		10						계약 담당자
합 계				100

□ 평점 산정방식

- 평가 기준별 점수 = 배점 × 가중치(%)(기술점수 : 90, 가격점수 : 10)

- 기술점수는 100점 만점으로 평가항목별로 평가위원이 점수를 산정한 후 입찰자별로 평가위원의 최저 및 최고점수를 제외한 후 산술평균하여 산출하며 최저, 최고점수가 2개 이상 일때는 이중 하나만 제외
⇒ 기술능력 평가점수(90점) 산정시에서는 90% 적용한 점수로 산정

- 평가점수 계산 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯 번째
자리에서 반올림함

□ 정량적 평가방법

- 증빙자료는 원본(원본대조필)만 인정, 평가시 유효한 자료가 확인되지 않을 경우는 최저등급으로 평가

- 수행조직 및 인력현황(5점)

․본 과업을 추진하는 목적, 방향 등을 충분히 이해하고 있는 수행인력으로 구성되어 효율적 업무수행 능력의 적정성 등을 판단

․평가내용 : 관련업무 용역 수행에 필요한 인원의 수, 업무경험, 경력

구 분 (인원×적용계수의 합)	배 점	비 고
100점 이상 80점 이상 ~ 100점 미만 60점 이상 ~ 80점 미만 40점 이상 ~ 60점 미만 40점 미만	5 4 3 2 1

구 분	기 준		계수(점)	비 고
관련 분야 전공 또는 실적이 있는 자	가	박사 2년이상, 석사 5년이상, 학사 8년이상, 관련분야 종사기간 5년이상	25	※ 관련분야 - 관련 공학 계열
	나	박사 2년미만, 석사 3년이상, 학사 6년이상 관련분야 종사기간 3년이상	17
	다	석사 1년이상, 학사 2년이상 관련분야 종사기간 2년이상	15
	라	석사 1년미만, 학사 1년미만 관련분야 종사기간 1년이상	12

※ 인원 평가기준 : 4대보험 납입증명서 첨부실적으로 인정

(예: 2010년 석사학위 취득자가 2018년 박사학위 취득의 경우 석사학위는 가등급,      박사학위는 나등급이므로 큰 값을 적용하여 증빙 첨부)

- 경영실태(15점)

․기준 : 한국은행 발행(최근년도) “기업경영분석”의 「M. 전문, 과학 및 기술 서비스업(중소기업)」을 기준으로 함

․제안참가업체의 자기자본비율(재무제표-공인회계사 또는 세무사 증명)

․제안참가업체의 유동비율(재무제표-공인회계사 또는 세무사 증명)

․방법 : 자기자본비율 + 유동비율의 점수(한국은행발행 기업경영분석자료 기준)

구 분	평균점수 4.5점이상	3.5점이상 ~4.5점미만	2.5점이상 ~3.5점미만	1.5점이상 ~2.5점미만	1.5점미만	비 고
배점	5	4	3	2	1

▷자기자본비율(해당업체 자기자본/총자산)÷(해당업종 자기자본/총자산)

구 분	100%이상	75～100% 미만	50～75% 미만	25～50% 미만	25%미만	비 고
배 점	2.5	2	1.5	1	0.5

▷유동비율(해당업체 유동자산/유동부채)÷(해당업종 유동자산/유동부채)

구 분	100%이상	75～100% 미만	50～75% 미만	25～50% 미만	25%미만	비 고
배 점	2.5	2	1.5	1	0.5

※ 소수점 셋째자리에서 반올림

※ 재무제표가 공인된 자료가 아닌 경우 미제출로 간주함

▷신용평가

신 용 평 가 등 급
① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가등급	평 점
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	5.0
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	4.5
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	4.0
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	3.5
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	3.0
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	2.5
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	2
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	1.5

- 개발실적(10점)

구 분	5건 이상	4건	3건	2건	1건 이하	비 고
배 점	10	8	6	4	2

※ 최근 3년간 개발한 관련 기술품목(진행중인 항목 포함)

□ 정성적 평가방법

- 평가 방법 : 5단계 등급별 평가기준을 준용하여 평가

․ 등급별 평가점수는 항목별로 최고점수와 최저점수의 차이가 당해 항목 배점 한도의 15%를 초과하지 않는 범위 내에서 차등평가

․ 다만, 기술능력의 차이 등 사유가 있는 경우에는 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 평가할 수 있으며, 기술능력의 현격한 차이 등 특별한 사유가 있는 경우에는 20%를 초과하여 평가

※ 20%를 초과 평가하는 경우에는 평가사유서에 그 사유를 구체적으로 명시

- 등급별 평가기준

구 분	평가	가중치	평가기준
S등급	최우수	100%	세부항목별 실적(현황)이 매우 우수하여 탁월한 성과가 기대되는 경우
A등급	우수	95%	세부항목별 실적(현황)이 우수하여 용역 수행시 적정한 성과가 기대되는 경우
B등급	보통	90%	세부항목별 실적(현황)이 적정하여 용역 수행에는 문제가 없는 것으로 판단되는 경우
C등급	미흡	85%	세부항목별 실적(현황)이 저조하여 용역수행에 문제점 발생이 예상
D등급	불량	80%	세부항목별 실적(현황)이 매우 저조하여 용역수행이 어려울 것으로 판단되는 경우
E등급		0%	세부항목별 내용이 없는 경우

- PM 및 수행인력의 전문성(5점)

․ 본 과업을 추진하는 목적, 방향 등을 충분히 이해하고 있는 수행인력으로 구성되어 효율적 업무수행 능력의 적정성 등을 판단

․ 경력 및 사업수행 실적

․ PM의 사업담당지구수의 과다 유무

․ 과업책임자 및 부문별 과업수행 인력의 업무 지속수행 여부

- 용역수행 방법론(20점)

․ 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행상 적절한지 여부 평가

․ 전문분야에 대한 협력방안 등 수행방법

․ 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적 일정여부 판단

․ 제시된 방법론이 해당권역의 특성에 부합되며, 주민의 자발적인 참여 및 자생력 제고의 적정성 여부

․ 제시된 방법론이 창의적이며, 타 지역과의 차별화 여부

․ 단계별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등

- 진행상황 점검장치(5점)

․ 단계별 진척사항에 대한 점검 및 보완노력

․ 제안업체의 노사분규, 투입인력의 안전사고 대책 등

- 지역전문가 협력 및 활용계획(5점)

․ 본 용역수행과 관련하여 지역전문가 협력체계를 구성

․ 지역전문가 활용방법론(자문분야, 참여기간 등)을 제시

․ 전문가 활용계획에 따른 성과물(실사, 회의참석, 자문보고서 등) 제출방법 등을 제시

․ 향후 전문가 선정은 발주처와 협의

- 사후관리 사항(10점)

․ 본 용역수행과 관련하여 발생한 하자보수, 기술이전 등 제안사의 협조 사항과 사후관리계획(세부설계 및 시행단계의 지원 등)이 적정하게 제시되었는지 여부

․ 지역의 지속적인 유지관리 방안 수립 및 지역과의 지속적인 관계 유지를 위한 방법이 적정하게 제시되었는지 여부

5		과업 추진 일정

□ 과업 수행일정 : 계약체결일로부터 2022년 2월 28일까지

구분	내 용	1차년도						2차년도								3차년도								비고
		3분기		4분기		1분기		2분기		3분기		4분기		1분기		2분기		3분기		4분기		1분기
1	옥외용 LVDC케이블 개발																							--
2	옥내용 LVDC케이블 개발																							--
3	인입용 LVDC케이블 개발																							--
4	접지용 LVDC케이블 개발																							--
5	실 증																							--

6		착수보고 및 용역결과물 제출

□ 착수보고(서면)

- 계약일로부터 7일 이내(근무일 기준)에 착수계(과업추진계획서) 제출

- 과업수행방향 및 방법과 자료수집 방안, 예정공정표 및 보안각서 포함

- 용역팀의 구성 및 과업참여자 이력사항 포함

□ 중간보고 : 연차별 사업종료 1개월 전

- 중간보고 시 자문위원회 운영을 통한 의견 반영

□ 최종보고 : 2021년 12월 ~ 2022년 01월 중

- 최종보고 시 자문위원회 운영을 통한 의견반영

□ 수정 보완은 용역 완료 이후 2주간 실시(필요시 수정 보완 기간 협의)

□ 용역 결과물

구 분	결과물	비 고
착수보고서	- 과업수행계획서 - 과업참여자 이력서 - 예정공정표 - 보안각서 각 2부
중간보고서 (년차별)	- 연구개발 결과보고서 - 인증서 (공인 또는 자체)
최종보고서	- 연구개발 결과보고서 - 인증서 (공인 또는 자체) - 논문 및 특허실적 등

※ 구분별 각 결과물에 대한 전자매체(CD 또는 USB) 제출

7		과업수행 일반 및 보안사항

□ 자료수집은 최대한의 정확성을 기해야 한다.

□ 과업수행자는 과업계획서 지시에 의거하여 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

□ 자료조사방법 또는 조사항목의 설정과 계획안의 정책변수 설정에 대해서는 발주자와 수시로 협의하여야 한다.

□ 과업수행자는 합리적이고 효율적인 과업수행을 위하여 학식과 경험이 풍부한 전문가의 의견을 반영한다.

※ 자문위원회 중간, 최종보고 시 참여 과업 결과물에 대한 의견을 제시하는 방식으로 운영되며, 발주처에서 자문위원회 섭외 및 운영을 실시함

□ 본 지시서에 명기되어 있지 않은 사항에 대하여는 양자 간 협의에 의하여 추진하여야 한다.

□ 과제수행 중 한국전기산업진흥회에서 제공받은 제반 정보 및 자료 등은 본 계약의 목적 외에 사용하여서는 안 되며, 한국전기산업진흥회에서 반환을 요구하였을 경우 즉시 이를 반환하여야 한다.

□ 계약상대자는 착수와 동시에 보안각서를 작성하여 제출하여야 한다.

□ 보안사항은 감독관과 협의하여 결함이 없도록 하여야 하며, 이의불이행으로 인한 책임은 과업수행기관이 책임져야 한다.

□ 계약상대자는 본 과업 수행종사자의 변동이 있을 경우에는 발주자의 사전승인을 득한 후 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지한다.

8		기타사항

□ 과업수행자는 다음 사항에 대하여 발주자의 지시를 따른다.

□ 과업수행에 명기되지 않은 사항으로 본 과업과 관련하여 발주자와 협의 결정하여야 할 사항

□ 과업지시서에 명기된 사항이나 정부 및 전라남도의 정책변화 등에 의하여 불가피하게 과업지시서의 내용을 변경하여야 할 사항

□ 본 과업에 수반하여 야기되는 사항이나 본 과업지시서에 전혀 고려하지 못한 사항

□ 기타 과업수행과 관련한 과업수행인의 단독결정이 곤란한 경우

□ 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 발주자와 협의하여 결정하고 필요한 자료를 작성제출 및 협조하여야 한다.

□ 본 과업의 결과물로 발생한 지식재산권은 발주자와 계약당사자가 공동으로
소유하며 지분율은 추후 논의한다.

□ 본 과업지시서 내용의 해석은 발주자의 해석에 따른다.

【별지서식 1호】

입 찰 참 가 신 청 서 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.
사업명	에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 위한 LVDC케이블 4종 연구개발 및 실증 용역
신청인	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생년월일
대리인	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명： 주민등록번호：
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)된 일반(제한․지명)경쟁입찰에 참가 하고자 귀 공사에서 정한 공사(물품구매․용역) 입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 관련 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 첨 부 : 1. 기술제안서 1부 2. 기타 공고로 정한 서류 2019 년 월 일 신청인 : (인) 한국전기산업진흥회장 귀하

【별지서식 2호】

입찰유의서

▣ 입찰건명 : 에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 위한 LVDC케이블 4종 연구개발 및 실증 용역

표제 건 입찰 관련, 아래와 같이 입찰조건을 숙지하고 수락합니다.

1. 입찰유의서 (기획재정부 계약예규, 2018.3.20) 등 관련법규에 의거 입찰 진행에 이의가 없음을 동의합니다.

2. 발주처가 제시한 용역의 목적과 범위, 개요 등 제안내용서와 입찰공고 내용 등을 숙지하고 입찰조건을 승낙합니다.

3. 이 입찰과 관련하여 발주처에 제출한 제안서는 낙찰금액과 관계없이 계약시 계약조항의 일부가 됨을 숙지하고 입찰조건을 승낙합니다.

4. 제반 입찰절차에 관해서 발주처 직원의 지시에 따릅니다.

상기 입찰 유의서에 이의가 없으므로 서명 날인합니다.

2019년     월     일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                  (인)

한국전기산업진흥회장 귀하

【별지서식 3호】

응 낙 서

발주처가 시행하는 “에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 위한 LVDC케이블 4종 연구개발 및 실증 용역”

용역 사업자 선정에 참여한 당사는 발주기관의 공정한 심사와 객관적인 절차에 의한 사업자 선정 및 진행상의 제반 결정에 아무런 이의를 제기하지 않고 응낙할 것을 확인합니다.

2019년    월    일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                    (인)

한국전기산업진흥회장 귀하

【별지서식 4호】

사 용 인 감 계

1. 위 인장은 한국전기산업진흥회에서 시행하는 「에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 위한 LVDC케이블 4종 연구개발 및 실증 용역」입찰 참여를 위하여 사용하는 인감임을 증명함.

2. 위 인장은 상기계약의 종결 또는 해약으로써 효력을 상실함

첨  부 : 인감증명서 1통

2019년    월    일

상   호   명 :

대   표   자 :                     (인)

↑

붙임 인감증명서의 인감을 날인

한국전기산업진흥회장 귀하

【별지서식 5호】

위 임 장
대표자	성 명		생년월일
	주 소
	기관/업체명		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	기관/업체명		연 락 처	☎ H.P
한국전기산업진흥회에서 시행하는 “에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 위한 LVDC케이블 4종 연구개발 및 실증 용역”에 응모함에 있어 상기인을 기관/업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2019년 월 일 대 표 자 : (인) 대 리 인 : (인) 한국전기산업진흥회장 귀하
1. 첨부서류 : 재직증명서 1부 2. 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 3. 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【별지서식 6호】

대표자 명의 보안 서약서

본인은     년   월   일부로 에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 위한 LVDC케이블 4종 연구개발 및 실증 용역을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 사업과 관련하여 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 사업 수행시 본사 및 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

2019 년     월     일

서  약  자        업   체   명 :

(업체 대표)        직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년  월 일 :

서약집행자        소        속 :

(담  당  자)       직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년  월 일 :

【별지서식 7호】

청렴 서약서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 조달청에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 입찰에 참여할 때 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직·간접적으로 업무를 수행하는 자를 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 그러한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠습니다.

3. 회사 임·직원이 관계 공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등의 조치와 관련하여 당사가 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년   월   일

서 약 자 : ○○○회사 대표 ○○○ (인)

한국전기산업진흥회장  귀하

【별지서식 8호】

가 격 제 안 서
사 업 명	에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을 위한 LVDC케이블 4종 연구개발 및 실증 용역
주관 기관
사업 기간
제안 금액	일금 원정 (￦ )
상기 금액으로 가격 제안서를 제출합니다. 첨 부 : 상세 산출 근거표 1부. (끝) 2019년 월 일 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : 한국전기산업진흥회장 귀하

【별지서식 9호】

재정상태 건실도

회 사 명 :

(단위 : 백만원)

구 분	년 (최근년도 기재)
1. 총 자 산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매 출 액
8. 자기자본비율 (자기자본/총자산)
9. 유동비율 (유동자산/유동부채)

※ 증빙자료 첨부할 것

【별지서식 10호】

일반현황 및 연혁

회 사 명		대표자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도	년 월
해 당 부 문 종 사 기 간	년 월 ~ 년 월( 년 개월)
해 당 부 문 자 격(허가)현 황
주요 연혁

【별지서식 11호】

참여인력 현황 및 이력사항

회사명	성 명	근무년수	담당업무	경력사항

※ 작성요령

1. 근무연수는 관련 연구개발 업무에 종사한 연수를 기재 (년 단위)

2. 전시회, 행사 및 이벤트 수행실적은 업무 담당자가 직접 참여한     행사실적을 기재 (괄호안에 담당자의 행사시 직책을 기재)

3. 실제업무담당자 2인 이상의 주요경력사항을 기재

【별지서식 12호】

연구개발실적

회 사 명
사 업 명	사업기간	사업금액	발 주 처	비 고

※ 현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유관한 것만 기재한다.

【별지서식 13호】

고유번호	표기하지 않음

『 에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원을
위한 LVDC케이블 4종 연구개발 및 실증 용역 』

제안서

2019. OO.

※ ‘제안서 평가항목 및 배점기준’을 참고하여 자유롭게 작성