수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	ELASTIMOLD(미국)
제품명	엘보피뢰기
형식명	2773ESA-18
정격	18kV 5kA (25CLASS)
형식시험 적용규격	IEEE C62.11 / IEEE 386
특징 및 수입사유	1. 특징 엘보접속재와 피뢰기의 기능이 결합된 제품 2. 수입사유 국내에서 생산되지 않고 주요 대교의 VCB에 장착